Приложение №1

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО -15  дом № 2_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____-_________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   838,5    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           275,8     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     227,37 кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___48,43__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   48,43  кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

305,50м2   по Жилфонду____________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   -             кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. Замена отливных досок цоколя, деревянного засыпного цоколя-13,8 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки чердачного перекрытия толщиной до 150 мм – 25,7 м2 Усиление деревянных балок – 18,0 м/п |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов – 36,1 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон-1 створка |
| 6. Полы Крыльца | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна | 2-ое остекление | смена створок оконных переплетов – 4 шт. |
| Двери | деревянные | замена дверных полотен – 0,0189 м2 |
| другое |  | смена дверных петель – 2 шт. смена наличников оконных и дверных проемов – 10 м/п. установка ручек – 1 прибор |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска, побелка | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами 0,8кв.м. клеевая окраска стен и потолков – 25,0 м2 масляная окраска стен – 25,0 м2 |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные электрическая | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | смена лапочек в МОП – 6 шт., замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальная труба | Смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальная труба | Смена отдельных участков трубопроводов – 3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальная труба | смена отдельных участков трубопровода- 10,0 пм. утепление трубопроводов – 2,1 кв.м., смена вентилей диам.40мм.-2 шт. |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | смена ступеней крыльца – 1 шт. смена досок площадки – 10,2 м/п |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 2

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 3________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   1578,98    (замеры)__________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         394,24      кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     394,24  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров            -      кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

508,01м2_____(по Жилфонду_______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      -          кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. Смена отливных досок цоколя дерев. засыпного цоколя-18,5 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | Заделка щелей в верхней части перегородок-11,0пм. |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя - 49,6 м2. усиление деревянных балок – 11,0 м/п |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов- 53,5 м2, ремонт оконных переплетов слуховых окон – 1,0 переплёт |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода-9,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 2,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода- 16,0 пм. утепление трубопроводов – 2,1 кв.м., смена вентилей диам.40мм.-1 шт. |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 3

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО- 15 дом № 5_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                 208,7кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    208,70  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  __-___кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-           кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров                    -                        кв.м.

-

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

256,33кв.м.__(по Жилфонду)_______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      -     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м,. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-18,5 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 24,5 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия- 25,1 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов-9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| Газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение №4

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО -15   дом № 6_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10  (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками              163,0  кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     163,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_ __кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров     -                                        кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

211,87м2___(по Жилфонду)_________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 20,5 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия – 19,8 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода – 7,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 5

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

____________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 7_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип п  остройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           209,6      кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     209,60  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-_кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-        кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров        -                                  кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

261,76кв.м_____(по Жилфонду)_____________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома       -          кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-11,0пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 24,7в.м усиление деревянных балок – 5,5пм. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия – 25,4 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода –9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация-септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 6

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________ .

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 9_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10   (замеры)____________________________	куб.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            167,0     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     167,0   кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-_кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-           кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров                                    -              кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

215,03кв.м.(по Жилфонду)__________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      -          кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. мена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-12,5пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 20,2 м2. усиление деревянных балок – 6,4 м/п. |
| чердачные |  |  |
| . Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 19,8 м2 ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет, |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода – 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 7

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 10_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,10    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками          149,8       кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     149,80  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____-_кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров      -                                         кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

185,25кв.м.по Жилфонду___________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -        кв.м. - временные границы придомовой территории

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,5пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,4 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия – 21,9 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 7,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов –3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 8

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 12_______________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир   4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100– р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                 148,4кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     148,40  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                          кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

188,13м2_____(по Жилфонду)_______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м., смена отливных досок деревянного засыпного цоколя-12,2 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | Восстановление звукоизоляционных свойств -5,5 пм. |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,4 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов -21,8 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплёт |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | + | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | + | смена отдельных участков трубопроводов – 16,0пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам.40 мм.- 2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 9

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 13_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                156,0 кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     156,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                          кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца-                   196,64м2___(по Жилфонду)________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -       кв.м. - временные границы придомовой территории

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,0 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 19,0 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 11,9 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов-890 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов-3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 10

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 14________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   596,10  (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками              156,0 кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     156,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -  кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

196,50м2______(по Жилфонду)______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные Внутренние | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м., смена отливных досок деревянного засыпного цоколя-12,2 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | Восстановление звукоизоляционных свойств -5,5 пм. |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,4 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов -21,8 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплёт |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | + | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | + | смена отдельных участков трубопроводов – 16,0пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам.40 мм.- 2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                     Л.И.Танцерова

«________»_________________2010г.

Приложение № 11

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 15_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             153,1    кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     153,10  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

206,83м_______(по Жилфонду)_____________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   -             кв.м. - временные границы придомовой территории

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-12,5 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 19,9 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 19,9 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удовлетворительное |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-5,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 12

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 16_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   596,70    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             155,0   кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     155,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-            кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

189,16 кв.м._______(по Жилфонду__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного -    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,6 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 9,7 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-9,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 13

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 17_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           163,0     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     163,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                         кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

186,85м2_______(по Жилфонду)____________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,9 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 16,7 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов- 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение №14

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 19_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками              153,4   кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    153,40   кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                       кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

334,75кв.м._______(по Жилфонду)__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома          -      кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные Внутренние | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м., смена отливных досок деревянного засыпного цоколя-12,2 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | Восстановление звукоизоляционных свойств -5,5 пм. |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,4 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов -21,8 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплёт |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | деревянные |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | + | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | + | смена отдельных участков трубопроводов – 16,0пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам.40 мм.- 2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                    Л.И.Танцерова

«________»_________________2010г.

Приложение № 15

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 20_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   648,67    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             155,0    кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     155,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

191,0  кв.м._______(по Жилфонду)__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     -      кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,1 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | Смена поврежденных а/ц листов-19,1 кв.м., ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные электрические | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -9,0пм. участка |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 16

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО -15  дом № 21_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   624,30    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            159,2     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   159,2   кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

282,27кв.м._______(по Жилфонду)__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-14,2 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 25,7 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | Смена поврежденных а/ц листов – 29,1 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные электрические | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -3,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -20,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.