## Доп смета
Приложение №3
Утверждаю
Директор департамента
жилищно-коммунального хозяйства
___________________Д.В.Мельников
628309 г.Нефтеюганск,ул.Строителей,4
ХМАО Тюменской обл.
тел.250335, факс 250799
эл.почта: dzhkkh@mail.ru
"_____"___________________2012 г.
Перечень обязательных работ и услуг по ремонту и содержанию общего имущества
многоквартирного дома по адресу 11Б, ул.Есенина д.36
1.Дополнительные услуги по содержанию общего имущества
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Объем | Годовая плата /рублей/ с НДС | Стоимсть на кв.м. площади /руб. в месяц/с НДС
I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в местах общего пользования | 1 раз в месяц | 7757 | 23089.92 | 1.449
Влажная протирка элементов лестничных клеток
| перила | 1 раз в месяц 8,64 м2 |  | 412.55 | 0.026
| почтовые ящики | 1 раз в месяц 0,1 м2 | 37 | 29.1 | 0.002
| чердачные лестницы | 1 раз в месяц- 0,5 м2 | 360 | 173.88 | 0.011
| шкафы для элеткросчетчиков | 1 раз в месяц- 4,0 м2 | 2,0м2 | 106.8 | 0.007
| стены | 1 раз в месяц- 340,5 м2 | 254,8м2 | 21674.59 | 1.36
| плафоны на лестничных клетках | 2 раза в год -8 шт. | 8 шт. | 399.21 | 0.025
| отопительные приборы | 1 раз в месяц 6 секций-3,0 м2 |  | 293.79 | 0.018
2 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц |  | 3418.87 | 0.22
| Влажная протирка элементов лестничных клеток | 1 раз в месяц |  | 448.72 | 0.03
| двери |  | 22,68м2 | 0 | 0
Мытье окон
| в легкодоступных местах |  | 7,28м2 | 2970.15 | 0.19
3 | Уборка чердачного помещения, подвального помещения |  |  | 935.7 | 0.06
| Уборка чердачного помещения, подвального помещения | 2 раза в год |  | 935.7 | 0.06
II. Уборка земельного участка
4 | Стрижка газонов Выкашивание газонов | 2 раза в год |  | 143932.48 | 9.026
| Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 раз в сутки по необходимости | 1,5м3 | 0 | 0
Посыпка территории
| песчано-гравийная подсыпка | 1 раз в сутки по необходимости 2 м2 | 37,7м2 | 0 | 0
3 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 2 раза в сезон |  | 0 | 0
| Очистка кровель от снега и сосулек прим.удаление снега и наледи с кровель |  | 81,48 м2 | 0 | 0
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |  | 0 | 0
| Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год 1 стойка |  | 0 | 0
| Стрижка газонов Выкашивание газонов | 2 раза в год |  | 143932.48 | 9.026
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | 1 раз в год |  | 1359.26 | 0.086
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 раз в год 4 пролёта |  | 1359.26 | 0.086
7 | Дератизация | согласно договору |  | 0 | 0
| техподполье, 1 этаж | согласно договору |  | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 172736.23 | 10.841

## доп работы
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
по адресу 11Б микрорайон, ул.Есенина д.36
№ п/п | Наименование и состав работы | Перечень работ, материалы | Объем работ | Стоимость работ /рублей/ с НДС дата их начала и завершения/ текущий период | Стоимсть на кв.м. площади /руб. в месяц/с НДС | Гарантийный срок на выполненные работы /лет/
| Стены |  |  | 196.82 | 0.006
1 | Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах | замена-доска 25 мм.,гвозди | 5,5 пм. | 0 | 0 | 1 год
| Замена отливных досок цоколя | замена-доска 25 мм.,гвозди | 5,5 пм. | 0 | 0 | 1 год
2 | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | лист, саморезы | 1 м2 | 196.82 | 0.006 | 1 год
| Смена листов сайдинга прим: укрепление слабодержащихся облицовочных плиток на фасадах | лист, саморезы | 1 м2 | 196.82 | 0.006 | 1 год
3 | Окраска стен, потолков мест общего пользования | окраска-масл.краска, водоэул. краска, | 23,2 м2 | 0 | 0 | 1 год
| улучшенная окраска стен | окраска-масл.краска | 11,2 м2 |  |  | 1 год
| масляная окраска ранее окрашенных поверхностей, улучшенная - стены | улуч.клеевая- водоэмул.крас ка | 8,5 м2 |  |  | 1 год
| улучшенная клеевая окраска потолка | улуч.клеевая- водоэмул.крас ка | 3,5 м2 |  |  | 1 год
4 | Ремонт разрушенной обшивки стен в местах общего пользования | сухая штукатурка, клей гвозди, раствор известковый | 3,5 м2 | 0 | 0 | 1 год
| Ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки | сухая штукатурка, клей гвозди,раствор известковый | 3,5 м2 |  |  | 1 год
| Устранение повреждений полов в местах общего пользования |  |  | 3.49 | 0.006
5 | Смена керамической плитки | керамическая плитка, ц/п раствор | 1 м2 | 3.49 | 0.006 | 1 год
|  | смена- а/цлист,гвозди | 13,8м2 |  |  | 1 год
| ремонт примыканий к вентиляционным, канализационным трубам. Прим: постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 заплата | 3 |  |  | 1 год
| Двери, окна |  |  | 1404.25 | 0.092
6 | Замена, укрепление дверей, окон в помещениях общего пользования |  |  | 1404.25 | 0.092 | 1 год
1 год
| Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | замена-доводчика, пружины | 3 шт. | 8.5 | 0.006 | 1 год
| Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях* | замена стекла | 1 м2 | 1395.75 | 0.086 | 1 год
| Теплоснабжение |  |  | 0 | 0
7 | Текущий ремонт внутренней системы теплоснабжения | смена-труба стальная | 7,9/7,9пм. | 0 | 0 | до износа
Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм
| 25 |  | 2 участка 2 п.м
| 32 |  | 2 участка 1 п.м
8 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | восстанов ление-утеплитель, проволока | 1,3м2 |  |  | 1 год
| Горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0
9 | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | смена-труба стальная | 0,5 участка 3,2 пм. | 0 | 0 | до износа
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм:
| до 25 мм | смена-стальная труба | 0,5 участка 3,0 пм.
10 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | восстановление-утеплитель,проволока | 2,6 м2 | 0 |  | 1 год
| Восстановление разрушенной изоляции | восстановление-утеплитель,проволока | 2,6 м2 |  |  | 1 год
11 | Окраска сетей и устройств ГВС | окраска-краска по металлу | 1 м2 |  |  | 1 год
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей (сетей и труб ГВС) | окраска-краска по металлу
| - трубы отопления, водопровода, канализации |  | 1 м2
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  | 872.11 | 0.052
12 | Ремонт внутридомового оборудования общего пользования | замена-выключатель | 3 прибора | 248.51 | 0.016 | 1 год
| Замена вышедших из строя электроустановочных изделий выключатели | замена-выключатель | 3 прибора | 248.51 | 0.016 | 1 год
13 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | замена-электролампа | 16 шт | 623.6 | 0.036 | 1 год
| Замена перегоревшей электролампы (освещение мест общего пользования (подъездов) | замена-электролампа | 16 шт | 623.6 | 0.036
| Востановление объектов внешнего благоустройства |  |  | 1.46 | 0.006
14 | восстановление нарушенного благоустройства | посев травы | 50 м2 | 1.46 | 0.006 | 1 год
| - восстановление газонов (посев семян, травы) | посев травы | 50 м2 | 1.46 | 0.006
| Диаметр труб, мм: | 1 участок
| до 25 мм. |  | 0,5участка /2,1пм.
15 | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | замена-труба ЧК,каболка, цем.раствор |  |  |  | до износа
| Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб |  | 2,2 пм./1 участок
Диаметр канализационных труб, мм
| 100 |  | 2,2 пм./1 участок
| Подчеканка раструбов канализационных труб | подчеканка-цементный раствор,каболка
Диаметр труб, мм
| 76-100 |  | 3 раструба
Полы
16 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования
Смена досок в полах
| Смена лаг |  |  | 0 | 0
| -лаги из брусков |  |  | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  | 2478.13 | 0.162
Note on B7: 1: дер
Note on B11: 1: дер+кап