## Доп смета
Приложение №9
Утверждаю
Исполняющий обязанности директора
департамента жилищно-коммунального хозяйства
___________________Е.Ш.Куликовская
628309 г.Нефтеюганск,ул.Строителей,4
ХМАО Тюменской обл.
тел.250335, факс 250799
эл.почта: dzhkkh@mail.ru
"_____"___________________2012 г.
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:
п.Звездный дом 1
1.Дополнительные услуги по содержанию общего имущества
№ п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Объем | Годовая плата /рублей/ с НДС | Стоимсть на кв.м. площади /руб. в месяц/с НДС
I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в местах общего пользования | 1 раз в месяц | 7757 | 31665.49 | 8.301
Влажная протирка элементов лестничных клеток
| почтовые ящики | 1 раз в месяц 0,1 м2 | 37 | 29.1 | 0.008
| чердачные лестницы | 1 раз в месяц- 0,5 м2 | 360 | 0 | 0
| шкафы для элеткросчетчиков | 1 раз в месяц- 4,0 м2 | 2,0м2 | 155.35 | 0.041
| стены | 1 раз в месяц- 340,5 м2 | 254,8м2 | 31464.41 | 8.248
| плафоны на лестничных клетках | 2 раза в год -8 шт. | 8 шт. | 16.63 | 0.004
| отопительные приборы | 1 раз в месяц 6 секций-3,0 м2 |  | 0 | 0
2 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц |  | 219.02 | 0.06
| Влажная протирка элементов лестничных клеток | 1 раз в месяц |  | 219.02 | 0.06
| двери |  | 22,68м2 | 0 | 0
Мытье окон
| в легкодоступных местах |  | 7,28м2 | 0 | 0
II. Уборка земельного участка
| подметание территорий Выкашивание газонов |  |  | 369.26 | 0.1
| Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 раз в сутки по необходимости | 1,5м3 | 0 | 0
Посыпка территории
| песчано-гравийная подсыпка | 1 раз в сутки по необходимости 2 м2 | 37,7м2 | 0 | 0
3 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 2 раза в сезон |  | 0 | 0
| Очистка кровель от снега и сосулек прим.удаление снега и наледи с кровель |  | 81,48 м2 | 0 | 0
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |  | 142.7 | 0.04
| Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год 1 стойка |  | 142.7 | 0.04
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | 1 раз в год |  | 509.71 | 0.13
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 раз в год 4 пролёта |  | 509.71 | 0.13
7 | Дератизация | согласно договору |  | 0 | 0
| техподполье, 1 этаж | согласно договору |  | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 32906.18 | 8.631

## доп работы
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
по адресу п.Звездный дом 1
№ п/п | Наименование и состав работы | Перечень работ, материалы | Объем работ | Стоимость работ /рублей/ с НДС дата их начала и завершения/ текущий период | Стоимсть на кв.м. площади /руб. в месяц/с НДС | Гарантийный срок на выполненные работы /лет/
| Деревянные стены |  |  | 2.27 | 2.67
1 | Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах | замена-доска 25 мм.,гвозди | 5,5 пм. | 0.53 | 0.63 | 1 год
| Замена отливных досок цоколя | замена-доска 25 мм.,гвозди | 5,5 пм. | 0.53 | 0.63 | 1 год
2 | Восстановление (ремонт) облицовки фанерой | смена- лист фанеры,гвоз ди | 5,5 м2 | 0.12 | 0.14 | 1 год
| Смена листов фанеры прим. ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки | смена- лист фанеры,гвозди | 5,5 м2 | 0.12 | 0.14 | 1 год
3 | Окраска стен, потолков мест общего пользования | окраска-масл.краска, водоэул. краска, | 25 м2 | 1.08 | 1.26 | 1 год
| улучшенная окраска стен | окраска-масл.краска | 11 м2 | 0.14 | 0.16 | 1 год
| масляная окраска ранее окрашенных поверхностей, улучшенная - стены | улуч.клеевая- водоэмул.крас ка | 16 м2 | 0.94 | 1.1 | 1 год
4 | Ремонт разрушенной обшивки стен в местах общего пользования | сухая штукатурка, клей гвозди, раствор известковый | 5,2 м2 | 0.54 | 0.64 | 1 год
| Ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки | сухая штукатурка, клей гвозди,раствор известковый | 5,2 м2 | 0.54 | 0.64 | 1 год
| Крыши |  |  | 1.5 | 1.76
5 | Ремонт, модернизация кровли | смена- а/цлист,гвозди |  | 1.5 | 1.76 | 1 год
| Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | смена- а/цлист,гвозди | 47,1м2 | 1.24 | 1.46 | 1 год
| ремонт примыканий к вентиляционным, канализационным трубам. Прим: постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 заплата | 3 | 0.26 | 0.3 | 1 год
| Двери, окна |  |  | 1.31 | 1.54
6 | Замена дверей в помещениях общего пользования | замена-дв.полотно | 0.0569 | 1.31 | 1.54 | 1 год
| Замена дверных полотен |  |  |  |  | 1 год
| - снятие дверных полотен | снятие-дв.полотно | 0.0369 | 0.08 | 0.09 | 1 год
| - установка дверных полотен | установка-дв.полотно | 0.02 | 1.23 | 1.45 | 1 год
| Теплоснабжение |  |  | 0.87 | 1.03
7 | Текущий ремонт внутренней системы теплоснабжения | смена-труба стальная | 7,9/7,9пм. | 0.59 | 0.7 | до износа
Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм
| 25 |  | 2 участка 7,9 п.м | 0.39 | 0.46
| 32 |  | 2 участка 7,9 п.м | 0.2 | 0.24
8 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | восстанов ление-утеплитель, проволока | 1,3м2 | 0.28 | 0.33 | 1 год
| Горячее водоснабжение |  |  | 1.23 | 1.45
9 | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | смена-труба стальная | 0,5 участка 3,2 пм. | 0.61 | 0.73 | до износа
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм:
| до 25 мм | смена-стальная труба | 0,5 участка 3,2 пм. | 0.61 | 0.73
10 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | восстановление-утеплитель,проволока | 2,6 м2 | 0.58 | 0.68 | 1 год
| Восстановление разрушенной изоляции | восстановление-утеплитель,проволока | 2,6 м2 | 0.58 | 0.68 | 1 год
11 | Окраска сетей и устройств ГВС | окраска-краска по металлу | 1 м2 | 0.04 | 0.04 | 1 год
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей (сетей и труб ГВС) | окраска-краска по металлу
| - трубы отопления, водопровода, канализации |  | 1 м2 | 0.04 | 0.04
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  | 0.14 | 0.16
12 | Ремонт внутридомового оборудования общего пользования | замена-выключатель | 2 прибора | 0.04 | 0.04 | 1 год
| Замена вышедших из строя электроустановочных изделий выключатели | замена-выключатель | 2 прибора | 0.04 | 0.04 | 1 год
13 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | замена-электролампа | 12 шт | 0.1 | 0.12 | 1 год
| Замена перегоревшей электролампы (освещение мест общего пользования (подъездов) | замена-электролампа | 12 шт | 0.1 | 0.12
| Водопровод,водоотведение |  |  | 1.09 | 1.31
14 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | смена-труба стальная | 0,5участка /2,1пм. | 0.41 | 0.49 | до износа
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
| Диаметр труб, мм: | 1 участок
| до 25 мм. |  | 0,5участка /2,1пм. | 0.41 | 0.49
15 | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | замена-труба ЧК,каболка, цем.раствор |  | 0.68 | 0.82 | до износа
| Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб |  | 2,2 пм./1 участок
Диаметр канализационных труб, мм
| 100 |  | 2,2 пм./1 участок | 0.54 | 0.63
| Подчеканка раструбов канализационных труб | подчеканка-цементный раствор,каболка
Диаметр труб, мм
| 76-100 |  | 3 раструба | 0.14 | 0.19
Полы
16 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования
Смена досок в полах
| Смена лаг |  |  | 0 | 0
| -лаги из брусков |  |  | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  | 8.41 | 9.92
Note on B7: 1: дер
Note on B11: 1: дер+кап