|  |  | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор департамента |  |
|  |  | жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  | _____________________Д.В.Мельников |  |
|  |  | 628309 г.Нефтеюганск, ул.Строителей,4 |  |
|  |  | ХМАО Тюменской области |  |
|  |  | тел. 237664, факс 250799 |  |
|  |  | эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru |  |
|  |  | ______________________________ |  |

:

Конкурсная документация

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договоров управления многоквартирными домами в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Нефтеюганск

2010 г

Содержание

|  |  | С |
| --- | --- | --- |
| Часть 1. | Общие положения | 4 |
| 1.1. | Основные понятия и определения | 4 |
| 1.2. | Объект конкурса | 4 |
| 1.3. | Принципы проведения конкурса | 5 |
| Часть 2. | Состав конкурсной документации | 5 |
| 2.1. | Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса | 5 |
| 2.2 | Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 2.3. | Порядок, график проведения осмотров объекта конкурса и ответственные лица | 6 |
| 2.3.1. | Порядок проведения осмотров объекта конкурса | 6 |
| 2.3.2. | График проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса | 6 |
| 2.3.3. | Ответственное лицо за организацию проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса | 6 |
| 2.4. | Перечень обязательных работ и услуг | 6 |
| 2.5. | Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса | 6 |
| 2.6. | Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | 6 |
| 2.7. | Требования к участникам конкурса | 7 |
| 2.8. | Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению | 7 |
| 2.8.1. | Форма заявки на участие в конкурсе | 7 |
| 2.8.2. | Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе | 7 |
| 2.9. | Срок подписания договора управления многоквартирным домом | 8 |
| 2.10. | Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом | 8 |
| 2.11. | Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств | 9 |
| 2.12. | Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств | 9 |
| 2.12.1. | Обеспечение исполнения обязательств | 9 |
| 2.12.2. | Размер обеспечения исполнения обязательств | 10 |
| 2.12.3. | Срок обеспечения исполнения обязательств | 10 |
| 2.13. | Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг | 10 |
| 2.14. | Формы и способы осуществления контроля собственниками помещений в многоквартирном доме | 10 |
| 2.15. | Срок действия договоров управления многоквартирным домом | 11 |
| 2.15.1. | Срок действия договоров управления многоквартирным домом | 11 |
| 2.15.2. | Условия продления срока действия договора | 11 |
| 2.16. | Проект договора управления многоквартирным домом | 11 |
|  | Приложения | 12 |

Часть 1. Общие положения

1.1. Основные понятия и определения

"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

"предмет конкурса" - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

"объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

"организатор конкурса" – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Нефтеюганск;

"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.2. Объект конкурса

Объектами конкурса являются:

- лот №1 - включающий в себя общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

| Лот №1 | г. Нефтеюганск | г.МО-15, 17 микрорайон дома № 2,3,5,6,7,9,10,12,13,15,16,17,20,21. |
| --- | --- | --- |

1.3. Принципы проведения конкурса

- Создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;

-  Добросовестная конкуренция;

- Эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;

- Доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

Часть 2. Состав конкурсной документации

2.1. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса, указаны в приложениях к конкурсной документации:

| Лот №1 | - приложение № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; |
| --- | --- |

2.2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Банк получателя  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

БИК 047162000

Расч.Счёт 40302810100000000001

УФК по ХМАО (департамент финансов г Нефтеюганска Департамент ЖКХ

администрация города ЛС 05480007000)

ИНН 8604045440 КПП 860401001

ОКАТО 71134000000

В назначении платежа указать: обеспечение заявки на участие в открытом

конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

2.3. Порядок, график проведения осмотров объекта

конкурса и ответственные лица

2.3.1. Порядок проведения осмотров объекта конкурс

Проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса осуществляется в соответствии с графиком проведения осмотров объектов конкурса.

2.3.2.График проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса: 19.04.2010г.

- время проведения осмотров – по согласованию с ответственным лицом;

2.2.3. Ответственное лицо за организацию проведения осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса:

Габдуллина  Гузаль Васиховна – главный специалист отдела благоустройства и управления инфраструктурой департамента городского хозяйства администрации города, тел. (З463) 23 2   187.

2.4. Перечень обязательных работ и услуг

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливается организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг:

| Лот №1 | -приложение № 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28; |
| --- | --- |

2.5. Перечень дополнительных работ и услуг

по содержанию и ремонту объектов конкурса

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса:

| Лот №1 | - приложение № 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42; |
| --- | --- |

2.6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.7. Требования к участникам конкурса

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.8. Форма заявки на участие в конкурсе и

инструкция по ее заполнению

2.8.1. Форма заявки на участие в конкурсе (приложение № 43).

2.8.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе:

1) Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

- сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному федеральными законами к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

- реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

2)Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (запечатанном конверте) в двух экземплярах в установленные им сроки и время приема.

3) Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.9. Срок подписания договора управления многоквартирным домом

2.9.1.Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом.

2.9.2.Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.10. Требования к порядку изменения обязательств сторон

по договору управления многоквартирным домом

Указанные в договоре управления многоквартирным домом обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

2.11. Срок начала выполнения управляющей организацией

возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

2.12. Размер и срок представления

обеспечения исполнения обязательств

2.12.1. Обеспечение исполнения обязательств

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае неисполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу, обеспечение исполнения обязательств реализуется в установленный договором управления многоквартирного дома и договорами ресурсоснабжения и водоотведения срок;

2.12.2. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет:

| Лот №1 | г. Нефтеюганск | Гор. Мостоотряд, 17 микрорайон дома № 2,3,5,6,7,9,10,12,13,15,16, 17,20,21. | 114 307,51руб. |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.3. Срок обеспечения исполнения обязательств

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса обеспечение исполнения обязательств.

2.13. Порядок оплаты собственниками помещений

в  многоквартирном доме работ и услуг

Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг в случае неисполнения или не надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом реализуется согласно подписанному сторонами  договору управления многоквартирным домом.

2.14. Формы и способы осуществления контроля собственниками помещений в многоквартирном доме

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

2.15. Срок действия договоров управления многоквартирным домом

2.15.1. Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляет: 3 года.

2.15.2. Условия продления срока действия договора на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

2.16. Проект договора управления многоквартирным домом

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение 44).

Приложение №1

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО -15  дом № 2_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____-_________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   838,5    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           275,8     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     227,37 кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___48,43__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   48,43  кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

305,50м2   по Жилфонду____________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   -             кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. Замена отливных досок цоколя, деревянного засыпного цоколя-13,8 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки чердачного перекрытия толщиной до 150 мм – 25,7 м2 Усиление деревянных балок – 18,0 м/п |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов – 36,1 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон-1 створка |
| 6. Полы Крыльца | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна | 2-ое остекление | смена створок оконных переплетов – 4 шт. |
| Двери | деревянные | замена дверных полотен – 0,0189 м2 |
| другое |  | смена дверных петель – 2 шт. смена наличников оконных и дверных проемов – 10 м/п. установка ручек – 1 прибор |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска, побелка | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами 0,8кв.м. клеевая окраска стен и потолков – 25,0 м2 масляная окраска стен – 25,0 м2 |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные электрическая | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | смена лапочек в МОП – 6 шт., замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальная туба | Смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальная труба | Смена отдельных участков трубопроводов – 3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальная труба | смена отдельных участков трубопровода- 10,0 пм. утепление трубопроводов – 2,1 кв.м., смена вентилей диам.40мм.-2 шт. |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | смена ступеней крыльца – 1 шт смена досок площадки – 10,2 м/п |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 2

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 3________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   1578,98    (замеры)__________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         394,24      кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     394,24  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров            -      кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

508,01м2_____(по Жилфонду_______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      -          кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. Смена отливных досок цоколя дерев. засыпного цоколя-18,5 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | Заделка щелей в верхней части перегородок-11,0пм. |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя - 49,6 м2. усиление деревянных балок – 11,0 м/п |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов- 53,5 м2, ремонт оконных переплетов слуховых окон – 1,0 переплёт |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода-9,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 2,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода- 16,0 пм. утепление трубопроводов – 2,1 кв.м., смена вентилей диам.40мм.-1 шт. |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 3

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО- 15 дом № 5_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                 208,7кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    208,70  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  __-___кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-           кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров                    -                        кв.м.

-

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

256,33кв.м.__(по Жилфонду)_______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      -     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м,. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-18,5 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 24,5 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия- 25,1 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов-9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| Газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение №4

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО -15   дом № 6_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10  (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками              163,0  кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     163,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_ __кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров     -                                        кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

211,87м2___(по Жилфонду)_________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 20,5 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия – 19,8 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода – 7,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 5

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

____________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 7_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип п  остройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           209,6      кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     209,60  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-_кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-        кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров        -                                  кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

261,76кв.м_____(по Жилфонду)_____________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома       -          кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-11,0пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 24,7в.м усиление деревянных балок – 5,5пм. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия – 25,4 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода –9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация-септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 6

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________ .

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 9_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10   (замеры)____________________________	куб.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            167,0     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     167,0   кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-_кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-           кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров                                    -              кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

215,03кв.м.(по Жилфонду)__________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      -          кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. мена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-12,5пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 20,2 м2. усиление деревянных балок – 6,4 м/п. |
| чердачные |  |  |
| . Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 19,8 м2 ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет, |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода – 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 7

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 10_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,10    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками          149,8       кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     149,80  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____-_кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров      -                                         кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

185,25кв.м.по Жилфонду___________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -        кв.м. - временные границы придомовой территории

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,5пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,4 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | смена рулонного покрытия – 21,9 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов – 7,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов –3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 8

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 12_______________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100– р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                 148,4кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     148,40  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                          кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

188,13м2_____(по Жилфонду)_______________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м., смена отливных досок деревянного засыпного цоколя-12,2 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | Восстановление звукоизоляционных свойств -5,5 пм. |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,4 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена повреждённых листов -21,8 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплёт |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | + | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | + | смена отдельных участков трубопроводов – 3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | + | смена отдельных участков трубопроводов – 16,0пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам.40 мм.- 2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 9

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 13_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                156,0 кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     156,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                          кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца-                   196,64м2___(по Жилфонду)________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         -       кв.м. - временные границы придомовой территории

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,0 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 19,0 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 11,9 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов-890 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов-3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 10

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 15_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   656,40    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             153,1    кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     153,10  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

206,83м_______(по Жилфонду)_____________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   -             кв.м. - временные границы придомовой территории

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-12,5 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 19,9 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 19,9 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удовлетворительное |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-5,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 11

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 16_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   596,70    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             155,0   кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     155,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-            кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

189,16 кв.м._______(по Жилфонду__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного -    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,6 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 9,7 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-9,0пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -16,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 12

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15  дом № 17_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   578,10    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           163,0     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     163,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                         кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

186,85м2_______(по Жилфонду)____________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,9 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | шифер | смена поврежденных листов – 16,7 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные стационарные | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов- 9,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | Смена отдельных участков трубопроводов-3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 13

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО-15   дом № 20_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   648,67    (замеры)____________________________	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками             155,0    кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     155,0  кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-                    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

191,0  кв.м._______(по Жилфонду)__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     -      кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-10,1 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 17,1 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п. |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | рубероид | Смена поврежденных а/ц листов-19,1 кв.м., ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные электрические | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -9,0пм. участка |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -3,0 пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -18,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.

Приложение № 14

Утверждаю

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

__________________ Д.В.Мельников

628309 Нефтеюганск,ул.Строителей,4

ХМАО Тюменской области

тел.237664, факс 250799

эл.почта: Pereverzeva_ dgh @mail.ru

_______________________________

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома    гор. МО -15  дом № 21_________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки   1989 г.___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета

66%   (по отчёту Жилфонд)

6. Степень фактического износа     ____-______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __-_________________________________________________________

9. Количество этажей          1

10. Наличие подвала       -

11. Наличие цокольного этажа      -

12. Наличие мансарды____-________________________________________________

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

Распоряжение № 100-р от 20.02.1998 года

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)__-________________________________________________________________

18. Строительный объем   624,30    (замеры)____________________________	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            159,2     кв. м________________________________________

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   159,2   кв.м__(по Жилфонду)____                                                          в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    0,00_кв.м______________________   _

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___-__кв.м_____________________

20. Количество лестниц        -		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

-         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров   -                                            кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыльца)

282,27кв.м._______(по Жилфонду)__________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | шпалы | удовлетворительное |
| 2. Стены |  |  |
| Наружные | сборно-щитовые | Ремонт фасада дома – 8,0 кв.м. Утепление промерзающих углов зданий со стороны помещения -10,0 кв.м.., устройство покрытий из рулонного материала-10,0кв.м. смена отливных досок цоколя, дерев. засыпного цоколя-14,2 пм. |
| 3. Перегородки | деревянные | восстановление звукоизоляционных свойств – 5,5 м/п |
| 4. Перекрытия | деревянные | смена засыпки перекрытия с укладкой толя – 25,7 м2. усиление деревянных балок – 5,5 м/п |
| чердачные |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | Смена поврежденных а/ц листов – 29,1 м2, ремонт оконных переплётов слуховых окон – 1,0 переплет |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы окна | - |  |
| Двери | - |  |
| другое |  |  |
| 8. Отделка | - |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | - |  |
| электроплиты | Напольные электрические | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | + | замена неисправных участков электрических сетей- сечением 2х2,5мм. – 5,0пм. сечением 3х2,5мм - 5,0 пм. |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -3,0 пм. |
| горячее водоснабжение | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопровода -3,0пм. |
| водоотведение | автономная канализация- септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | Стальные трубы | смена отдельных участков трубопроводов -20,0 пм., утепление трубопроводов -2,1 кв.м., ремонт вентилей диам. 40 мм.-2 шт. |

Начальник отдела благоустройства и окружных программ                           Л.И.Танцерова

«________»_________________200__г.