АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

- ПОСТАНОВЛение

06.05.2010 											  № 1132

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис», общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Думы города Нефтеюганска от 24.03.2010 № 744-IV «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года», постановлением администрации города Нефтеюганска от  02.04.2010  № 742 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса»                 постановляю:

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2015 годы согласно приложению № 1.

2.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы согласно приложению № 2.

3.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы согласно приложению № 3.

4.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города (Бобаченко В.И.) разместить постановление  на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города С.П.Сивкова.

Глава города                                                                                        С.В.Буров

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 06.05.2010 № 1132

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис» по развитию системы теплоснабжения города Нефтеюганска на 2011-2015 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис» по развитию системы теплоснабжения города Нефтеюганска на 2011-2015 годы учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

-Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации           от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации              от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Постановления администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677         «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры»;

-Постановления администрации города Нефтеюганска от 02.04.2010                           № 742«Об утверждении Порядка разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса»;

-Решения Думы города Нефтеюганска  от  23.03.2010 № 744-IV «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года».

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2015 годы (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы теплоснабжения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2011 по 31.12.2015.

Разработка инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис» по развитию системы теплоснабжения  города Нефтеюганска на 2011-2015 годы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

-повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению;

-обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

-повышение эффективности работы системы теплоснабжения города Нефтеюганска.

При реализации целей инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы (табл. № 1).

Таблица № 1

Образец целевых показателей инвестиционной программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). Повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями | аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |
|  |  | перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |
|  |  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |
|  |  | уровень потерь | % |  |
|  |  | коэффициент потерь | тыс.Гкал/км |  |
|  |  | коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | индекс замены оборудования | % |  |
|  |  | износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
|  |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |
| 2 | Сбалансированность системы теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | уровень загрузки производственных мощностей | % |  |
|  |  | обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта | % |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
|  |  | доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
|  |  | индекс нового строительства | ед. |  |
|  |  | удельное теплопотребление | Гкал/чел. |  |
|  |  | стоимость подключения в расчёте на 1м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | рентабельность деятельности | % |  |
|  |  | уровень сбора платежей | % |  |
|  |  | эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал |  |
|  |  | коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативными | ед. |  |
|  |  | эффективность использования воды | м3/Гкал |  |
|  |  | коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативными | ед. |  |
|  |  | эффективность использования электроэнергии | кВт•ч/Гкал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативными | ед. |  |
|  |  | эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |
|  |  | производительность труда | Гкал/чел. |  |
|  |  | период сбора платежей | дней |  |
| 5 | Источники инвестирования | всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |
|  |  | привлечённые средства, из них | тыс. руб. |  |
|  |  | кредиты банков | тыс.руб. |  |
|  |  | заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |
|  |  | прочие средства | тыс. руб. |  |

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска в целях повышения уровня надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Задачи инвестиционной программы:

-инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения города Нефтеюганска;

-обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города Нефтеюганска;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения города Нефтеюганска;

-определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

-обоснование тарифа на подключение к системе теплоснабжения;

-обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по теплоснабжению.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Технологических:

-достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;

-достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения.

2.Социальных:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания         (в части теплоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3.Экономических:

-снижение потерь тепловой энергии на _____%;

-снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии на ___%;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии на ___ %.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию инвестиционной программы является её соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период                до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Принципы разработки Программы:

-целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период  до 2027 года;

-плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

-системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы теплоснабжения  в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная  программа  должна  включать  следующие разделы:

-паспорт инвестиционной программы;

-цели, задачи и результаты реализации программы;

-анализ существующих проблем системы теплоснабжения;

-перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

-этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  теплоснабжения - организационный план;

-финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

-источники финансирования мероприятий;

-расчёт показателей эффективности программы;

-оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

-оценка рисков реализации программы;

-показатели мониторинга инвестиционной программы;

-предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей.

2.1.Паспорт инвестиционной программы.

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение № 1):

-наименование инвестиционной программы;

-цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

-сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

-объёмы и источники финансирования инвестиционной программы;

-ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

-систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

2.2.Цели, задачи и результаты реализации программы.

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов         (табл. № 1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счёт реализации инвестиционной программы.

2.3.Анализ существующих проблем системы теплоснабжения.

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.

Анализ существующих проблем системы теплоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2007-2009 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

-удельный расход топлива организации (изменение показателей удельных расходов топлива вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);

-потери тепловой энергии (расчёт потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных программ);

-системные проблемы объектов (организаций), связанные с созданием резерва топлива, эксплуатацией.

2.4.Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения  должны быть сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей, определённых настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. № 2).

Таблица № 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |

2.5.Этапы  реализации  мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой (табл. № 3):

-по первому году реализации программы – по кварталам;

-по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица № 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприя-тия, адрес объекта | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ, всего | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмот-ренных настоящей программой (табл. № 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной
программы могут определяться на основе:

-укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;

-действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

Таблица № 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприя-тия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реа- лизации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |  |
|  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |

В финансовые потребности организации коммунального комплекса
рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

-проектно-изыскательские работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-пусконаладочные работы;

-проведение регистрации объектов;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

2.7.Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-собственные средства организаций:

-инвестиционные составляющие тарифа;

-надбавки к тарифам;

-плата за подключение;

-бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;

-внебюджетные источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение
финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. № 5).

Таблица № 5

Финансовый план

реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
|  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заёмные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае использования привлечённых (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлечёнными средствами, а также план привлечения и возврата заёмных средств (с указанием возврата заёмных средств и платежей за их использование).

2.8.Расчёт показателей эффективности программы

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

-чистый доход;

-чистый дисконтированный доход;

-индекс доходности инвестиций;

-срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

-рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

-моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;

-учёт фактора времени путем дисконтирования поступлений и выплат, осуществляемых в различные моменты времени;

-учёт влияния инфляции.

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

, где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется поток реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

| где: ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведённой стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведённую стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

, где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный)

Цель расчёта срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	             Невозмещённая стоимость на начало года окупаемости

СО  =   предшествующих году +  ---------------------------------------------------------------------

окупаемости                      приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из общего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счёт прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице            (табл. № 6).

Таблица № 6

Расчёт

показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования |  |  |  |  |  |  | Итого 2011-2015 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2011 года | конец 2011 года | конец 2012 года | конец 2013 года | конец 2014 года |  | конец 2015 года |  |
| Период реализации проекта | лет | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Коэффициенты дисконтирования * | к-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый доход от реализации проекта | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый дисконтированный доход от реализации проекта | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программ-         мы (табл. № 6).

2.9.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. № 7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Таблица № 7

Расчёт

экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Показатели |  | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого 2011-2015 годы |
| Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого экономический эффект |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 8

Описание

социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

2.10.Оценка рисков реализации программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

-выполнение инвестиционной программы не в полном объёме;

-несоблюдение сроков реализации мероприятий;

-недостаточное финансовое обеспечение;

-недоиспользование (невостребованность) вновь введённых производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.11.Показатели мониторинга инвестиционной программы.

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. № 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица № 9

Образец

показателей мониторинга инвестиционной программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент потерь | тыс. Гкал/ км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ систем | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость подключения в расчёте на 1м2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативными | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования воды | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативными | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования электроэнергии | кВт•ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативными | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность труда | Гкал/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период сбора платежей | дней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечённые средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиты банков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.12.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу на теплоснабжение организации коммунального комплекса.

В данном разделе производится расчёт надбавки к тарифу на теплоснабжение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. № 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе теплоснабжения (табл. № 11).

Расчёт  надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:

ИН = Офин  / Vпо, где:

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на теплоснабжение, руб./Гкал;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн руб;

Vпо - объём полезного отпуска продукции, Гкал.

Таблица № 10

Расчёт

надбавки к тарифу на теплоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение в результате включения в него надбавки

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2010 год | Период реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции* | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счёт средств потребителей, всего | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на теплоснабжение | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф с учётом надбавки к тарифу на теплоснабжение | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа с учётом надбавки к тарифу на теплоснабжение к уровню: |  |  |  |  |  |  |  |
| -2008 года | % |  |  |  |  |  |  |
| -предыдущего года | % |  |  |  |  |  |  |

*Расчёт ожидаемого тарифа на теплоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТт  = ЭОТт-1 * Iдефлятор, где:

ЭОТт - ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;

ЭОТт-1 – тариф на теплоснабжение в предыдущем периоде, руб./Гкал;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации на предстоящий период.

Расчёт тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе теплоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. № 11).

Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по формуле:

Тподключение  = Офин / Н, где:

Тподключение  - тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс.руб./Гкал/ч. присоединенной мощности.;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн руб.;

Н – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч. присоединенной мощности.

Таблица № 11

Расчёт

тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, за счёт платы за подключение, всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов | Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на подключение к системе теплоснабжения | тыс. руб./ Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |

3.Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и представления её на рассмотрение главе муниципального образования город Нефтеюганск, – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

4.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

4.1.Представление проекта инвестиционной программы.

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании город Нефтеюганск является администрация города Нефтеюганска, в частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2015 годы представляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе в  2 экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

-расчёт тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;

-в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;

-расчёт эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта инвестиционной программы.

Проверка, согласование и утверждение инвестиционной программы  осуществляется  в порядке, установленном постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

Приложение № 1

к техническому заданию

Паспорт

инвестиционной программы

| Наименование программы | Полное наименование программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень нормативных правовых актов |
| Цели программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2011-2015 годы 1 этап: ________ годы 2 этап: ________ годы |
| Основные мероприятия программы | Перечень основных мероприятий |
| Объём и источники финансирования программы | Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _______ млн руб.: за счёт платы за подключение - _____ млн руб.; за счет инвестиционной надбавки - ______ млн руб.; бюджетное финансирование – ________ млн руб.; _______________ - ______ млн руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Технологические результаты: Экономические результаты: Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется ООО «Югансктранстеплосервис». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города Нефтеюганска и администрация муниципального образования город Нефтеюганск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

Приложение № 2

к техническому заданию

Список мероприятий,

рекомендуемых к внесению в инвестиционную программу  общества с ограниченной ответственностью

«Югансктранстеплосервис» на 2011-2015 годы

| Код про- граммы | Насел. пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п.м. | Реализация программы |  |  |  |  | Обоснование мероприятий | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Реконструкция теплосети по ул.Жилой от МК10-15Жил до МК 8а-14 Парк (средний диаметр 500м) | 879,8 | 879,8 |  |  |  |  | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от У-гар.ЦК-1 до УМ-2Сург г.Нефтеюганск (средний диаметр 500 мм) | 472,5 |  | 472,5 |  |  |  | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК8а-14парк до МК12-2Мам г.Нефтеюганск (средний диаметр 500 мм) 2 этап - Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК7-2вк до МК12-2Мам г.Нефтеюганск | 982,3 405,81 |  | 405,81 |  |  |  | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК12-1Мам до МК12-9 Неф г,Нефтеюганск (средний диаметр 300 мм) | 510,2 |  |  | 510,2 |  |  | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК8а-14 Парк до МК12-2Мам г,Нефтеюганск (средний диаметр 500 мм) 1 этап. Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК8а-14 Парк до МК7-2вк г,Нефтеюганск | 982,31 576,5 |  |  | 576,5 |  |  | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении от МК4-4Неф до МК12-13Неф 2 этап. Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК12-9Неф до МК12-13Неф | 1764,2 544,6 |  |  |  | 544,6 |  | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в 2-трубном исполнении от МК11а-8Сург до МК11-6Сург (средний диаметр 300 мм) | 328,2 |  |  |  |  | 328,2 | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении от УМ-2Сург до МК-Юганка г.Нефтеюганск (средний диаметр 300мм) | 423,5 |  |  |  |  | 423,5 | снижение тепловых потерь, снижение затрат по обслуживанию и ежегодному ремонту ТС |  |
|  |  | Реконструкция теплосети по ул.Берёзовая от УМ 11а-12Сург» до ТК11а-Бер1» (диаметр 300 мм) | 831,0 |  |  |  |  | 831,0 |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении от МК 4-4Неф до МК12-13Неф г.Нефтеюганск (средний диаметр 500мм) 1 этап. Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении от МК 4-4Неф до МК12-13Неф г.Нефтеюганск (средний диаметр 500мм) | 1764,2 1219,2 |  |  |  |  | 1219,2 | инженерное обеспечение строящихся объектов |  |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 06.05.2010 № 1132

Техническое задание

по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск

на 2011-2013 годы

Техническое задание по разработке инвестиционной программы                             общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на                      2011-2013 годы учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

-Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации           от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации             от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Постановления администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677        «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры»;

-Постановления администрации города Нефтеюганска от 02.04.2010                           № 742«Об утверждении Порядка разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса»;

-Решения Думы города Нефтеюганска  от  23.03.2010 № 744-IV «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года».

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоснабжения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2011 до 31.12.2013.

Разработка инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2015 годы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

-повышение надёжности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;

-обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

-повышение эффективности работы системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск.

При реализации целей инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы (табл. № 12).

Таблица № 12

Образец

целевых показателей инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал»

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2013 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами | аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |
|  |  | перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |
|  |  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |
|  |  | уровень потерь | % |  |
|  |  | коэффициент потерь | м3/км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | индекс замены оборудования | % |  |
|  |  | износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
|  |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |
| 2 | Сбалансированность системы водоснабжения. Обеспечение услугами вдоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | уровень загрузки производственных мощностей | % |  |
|  |  | обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта | % |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
|  |  | доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
|  |  | индекс нового строительства | ед. |  |
|  |  | удельное водопотребление | м3/чел. |  |
|  |  | стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | рентабельность деятельности | % |  |
|  |  | уровень сбора платежей | % |  |
|  |  | эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |
|  |  | эффективность использования персонала (трудоёмкость | чел./км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | производства) |  |  |
|  |  | производительность труда | м3/чел. |  |
|  |  | период сбора платежей | дн. |  |
| 5 | Источники инвестирования | всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |
|  |  | привлечённые средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | кредиты банков | тыс.руб. |  |
|  |  | заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |
|  |  | прочие средства | тыс. руб. |  |

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Нефтеюганск в целях повышения уровня надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Задачи инвестиционной программы:

-инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

-обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

-определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

-обоснование тарифа на подключение к системе водоснабжения;

-обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Технологических:

-достижение безаварийного водоснабжения потребителей;

-достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

-соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети.

2.Социальных:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3.Экономических:

-снижение потерь воды на _____%;

-снижение  расхода электроэнергии на подъём, очистку и доставку воды        на ___%.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию инвестиционной программы является её соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период                     до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Принципы разработки Программы:

-целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период                    до 2027 года;

-плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

-системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

Требования к содержанию инвестиционной программы.

Инвестиционная  программа  должна  включать  следующие разделы:

-паспорт инвестиционной программы;

-цели, задачи и результаты реализации программы;

-анализ существующих проблем системы водоснабжения;

-перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

-этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоснабжения-  организационный план;

-финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

-источники финансирования мероприятий;

-расчёт показателей эффективности программы;

-оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

-оценка рисков реализации программы;

-показатели мониторинга инвестиционной программы;

-предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей.

2.1.Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение № 1):

-наименование инвестиционной программы;

-цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

-сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

-объёмы и источники финансирования инвестиционной программы;

-ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

-систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

2.2.Цели, задачи и результаты реализации программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов            (табл. № 12), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимо обеспечить за счёт реализации инвестиционной программы.

2.3.Анализ существующих проблем системы водоснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоснабжения.

Анализ существующих проблем системы водоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2007-2009 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

-качество, надёжность и экологическая безопасность оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели как снижение аварийности – количество аварий на 1 км сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения подземных вод и др.);

-рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);

-рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.);

-изменение уровня потерь воды. Расчёт потерь воды представляется за предыдущие 3 года и в перспективе с учётом реализации инвестиционных программ.

2.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения    должны быть сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения показателей, определённых настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. № 13).

Таблица № 13

Перечень

мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

2.5.Этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоснабжения - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

В организационном плане отражаются все мероприятия инвестицион-        ной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализа-                ции (табл. № 14):

-по первому году реализации программы – по кварталам;

-по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица № 14

Организационный план

реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ, всего | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |
|  |  |  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Финансовые  потребности организации  коммунального  комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. № 15).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной
программы могут определяться на основе:

-укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;

-действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

В   финансовые   потребности   организации   коммунального   комплекса
рекомендуется  включать  весь  комплекс  расходов,  связанных  с  проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

-проектно-изыскательские работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-пусконаладочные работы;

-проведение регистрации объектов;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

Таблица № 15

Финансовый план

реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | Всего |  |
|  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |

2.7.Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-собственные средства организации:

-инвестиционные составляющие тарифа;

-надбавки к тарифам;

-плата за подключение;

-бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;

-внебюджетные источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение
финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе - с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной програм-    мы (табл. № 16).

Таблица № 16

Финансовый план

реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | Всего |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| Заёмные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

В случае использования привлечённых (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).

2.8.Расчёт показателей эффективности программы.

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

-чистый доход;

-чистый дисконтированный доход;

-индекс доходности инвестиций;

-срок окупаемости (простой и дисконтированный).

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

, где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется показатель потока реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

где:

| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях, с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода  свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведённой стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведённую стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

, где

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Цель расчёта срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	            Невозмещённая стоимость на начало года окупаемости

СО  =   предшествующих году +  ---------------------------------------------------------------------------

окупаемости                 приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из общего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счёт прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице         (табл. № 17).

Таблица № 17

Расчёт

показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования |  |  |  | Итого 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2011 года | конец 2011 года | конец 2012 года | конец 2013 года |  |
| Период реализации проекта | лет | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Коэффициенты дисконтирования * | к-т |  |  |  |  |  |
| Валовой доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Валовой дисконтированный доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % | % |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |

*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы (табл. № 17).

2.9.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. № 18, 19).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Таблица № 18

Расчёт

экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого 2011-2013 годы |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п. 1: |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономический эффект |  |  |  |  |  |

Таблица № 19

Описание социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

2.10.Оценка рисков реализации программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

-выполнение инвестиционной программы не в полном объёме;

-несоблюдение сроков реализации мероприятий;

-недостаточное финансовое обеспечение;

-недоиспользование (невостребованность) вновь введённых производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.11.Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. № 20).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица № 20

Образец

показателей мониторинга инвестиционной программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент потерь | м3/км |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта | % |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |
|  | производительность труда | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | период сбора платежей | дн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | привлечённые средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты банков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.12.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса.

В данном разделе производится расчёт надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. № 21) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения (табл. № 22).

Расчёт  надбавки к тарифу на водоснабжение ООО «Юганскводоканал»  производится по формуле:

ИН = Офин  / Vпо, где:

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение, руб./куб.м;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счёт средств потребителей, млн. руб;

Vпо – объём полезного отпуска воды, куб.м.

Таблица № 21

Расчёт

надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2010 год | Период реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Действующий тариф на водоснабжение | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции* | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счёт средств потребителей, всего | млн. руб. |  |  |  |  |
| Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на водоснабжение | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф с учётом надбавки к тарифу на водоснабжение | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа с учётом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню: |  |  |  |  |  |
| -2008 года | % |  |  |  |  |
| -предыдущего года | % |  |  |  |  |

*Расчёт ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТв  = ЭОТв-1 * Iдефлятор, где:

ЭОТв - ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./куб.м.;

ЭОТв-1 – тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации на предстоящий период.

Расчёт тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

Расчёт тарифа на подключение к системе водоснабжения  производится по формуле:

Тподключение  = Офин / Н, где:

Тподключение  - тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс.руб./куб.м./час присоединённой мощности;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счёт платы за подключение, млн. рублей;

Н – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.куб./м/час присоединённой мощности.

Таблица № 22

Расчёт

тарифа на подключение к системе водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, за счёт платы за подключение, всего | млн руб. |  |  |  |  |
| Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов | тыс.куб.м/час |  |  |  |  |
| Тариф на подключение к системе водоснабжения | тыс. руб./ куб.м/час |  |  |  |  |

3.Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и представления её на рассмотрение главе муниципального образования город Нефтеюганск – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

4.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

4.1.Представление проекта инвестиционной программы.

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании город Нефтеюганск является администрация города Нефтеюганска, в частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

-расчёт тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;

-в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;

-расчёт эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта инвестиционной программы

Проверка, согласование и утверждение инвестиционной программы  осуществляется  в порядке, установленном постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

Приложение № 1

к техническому заданию

Паспорт

инвестиционной программы

| Наименование программы | Полное наименование программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень нормативно-правовых актов |
| Цели программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы: 2011-2013 годы 1 этап: ________ гг. 2 этап: ________ гг. |
| Основные мероприятия программы | Перечень основных мероприятий |
| Объём и источники финансирования программы | Финансовые источники реализации инвестиционной программы – _______ млн. руб.: -за счёт платы за подключение - _____ млн. руб.; -за счёт инвестиционной надбавки - ______ млн. руб.; -бюджетное финансирование – ________ млн. руб.; _______________ - ______ млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Технологические результаты: Экономические результаты: Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал». Контроль исполнения программы осуществляют Дума и администрация муниципального образования город Нефтеюганск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

Приложение № 2

к техническому заданию

Список

мероприятий, рекомендуемых к внесению в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал»

на 2011-2013 годы

| № п/п | Населённый пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Реализация программы, млн. руб. |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоводы (тех. вода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция водовода по ул.Нефтяников d - 400 мм (от ул.Молодёжной до ул.Мира) | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Увеличение степени надёжности в системе водоснабжении города |
| 2 |  | Реконструкция водовода по ул.Нефтяников со 2 в/п d - 400 мм (от ВОС через 7 мкр. до ул.Мира) | 1550 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| Магистральные (уличные) водопроводы (пит. вода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция магистрального водопровода со 2 в/п по ул.Нефтяников d - 300 мм (от СОЖ через 7 мкр. до ул.Ленина) | 1300 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Увеличение степени надёжности в системе водоснабжении города |
|  |  | Итого по водоснабжению | 4350 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от 06.05.2010 № 1132

Техническое задание

по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения

муниципального образования город Нефтеюганск

на 2011-2013 годы

Техническое задание по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

-Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации           от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации            от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Постановления администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677           «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры»;

-Постановления администрации города Нефтеюганска от 02.04.2010                           № 742«Об утверждении Порядка разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса»;

-Решения Думы города Нефтеюганска от 23.03.2010 № 744-IV «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года».

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоотведения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

Период реализации инвестиционной программы с 01.01.2011 до 31.12.2013.

Разработка инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2015 годы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

-повышение надёжности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

-повышение эффективности работы системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск.

При реализации целей инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы (табл. № 23).

Таблица № 23

Образец целевых показателей инвестиционной программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2013 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами | аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |
|  |  | перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |
|  |  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |
|  |  | индекс замены оборудования | % |  |
|  |  | износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
|  |  | удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |
| 2 | Сбалансированность системы водоотведения. Обеспечение услугами | уровень загрузки производственных мощностей | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
|  |  | доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
|  |  | индекс нового строительства | ед. |  |
|  |  | удельное водоотведение | м3/чел. |  |
|  |  | стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | рентабельность деятельности | % |  |
|  |  | уровень сбора платежей | % |  |
|  |  | эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 |  |
|  |  | эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км |  |
|  |  | производительность труда | м3/чел. |  |
|  |  | период сбора платежей | дн. |  |
| 5 | Источники инвестирования | всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |
|  |  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |
|  |  | привлеченные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | кредиты банков | тыс.руб. |  |
|  |  | заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |
|  |  | средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |
|  |  | прочие средства | тыс. руб. |  |

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Нефтеюганск в целях повышения уровня надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Задачи инвестиционной программы:

-инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

-обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

-определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

-обоснование тарифа на подключение к системе водоотведения;

-обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоотведению.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Технологических:

-достижение безаварийного водоотведения потребителей;

-достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения.

2.Социальных:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания          (в части водоотведения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3.Экономических:

-увеличение объёма отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения на  ___%;

-снижение расхода электроэнергии на перекачку (транспортировку) сточной жидкости на ___ %.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию инвестиционной программы является её соответствие программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Принципы разработки Программы:

-целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года;

-плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

-системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоотведения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная  программа  должна  включать  следующие разделы:

-паспорт инвестиционной программы;

-цели, задачи и результаты реализации программы;

-анализ существующих проблем системы водоотведения;

-перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

-этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоотведения - организационный план;

-финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

-источники финансирования мероприятий;

-расчёт показателей эффективности программы;

-оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

-оценка рисков реализации программы;

-показатели мониторинга инвестиционной программы;

-предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей.

2.1.Паспорт инвестиционной программы.

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение № 1):

-наименование инвестиционной программы;

-цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

-сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

-перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

-объёмы и источники финансирования инвестиционной программы;

-ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

-систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

2.2.Цели, задачи и результаты реализации программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов            (табл. № 23), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счёт реализации инвестиционной программы.

2.3.Анализ существующих проблем системы водоотведения.

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоотведения.

Анализ существующих проблем системы водоотведения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2007-2009 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

-качество, надёжность и экологическая безопасность оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели, как снижение аварийности – количество аварий на 1 км сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения сточных вод и др.);

-рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);

-рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.).

2.4.Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения должны быть сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения показателей, определенных настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. № 24).

Таблица № 24

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |

2.5.Этапы  реализации  мероприятий   по  развитию   системы  водоотведения - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный  в  соответствии  с  программой  комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск.

В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам (табл. № 25):

-по первому году реализации программы – по кварталам;

-по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица № 25

Организационный план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ, всего | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |
|  |  |  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Финансовые    потребности    организации    коммунального    комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг. Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. № 26).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной
программы могут определяться на основе:

-укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

-действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

В   финансовые   потребности   организации   коммунального   комплекса
рекомендуется  включать  весь  комплекс  расходов,  связанных  с  проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

-проектно-изыскательские работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

Таблица № 26

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | Всего |  |
|  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заёмные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |

2.7.Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-собственные средства организации:

-инвестиционные составляющие тарифа;

-надбавки к тарифам;

-плата за подключение.

-бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;

-внебюджетные источники.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение
финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. № 27).

-пусконаладочные работы;

-проведение регистрации объектов;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

Таблица № 27

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  | 2012 год | 2013 год | Всего |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| Заёмные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

В случае использования привлечённых (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлечёнными средствами, а также план привлечения и возврата заёмных средств (с указанием возврата заёмных средств и платежей за их использование).

2.8.Расчёт показателей эффективности программы.

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

-чистый доход;

-чистый дисконтированный доход;

-индекс доходности инвестиций;

-срок окупаемости (простой и дисконтированный).

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

, где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется показатель потока реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

где:

| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях, с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведённой стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведённую стоимость первона-

чальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

, где

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный)

Цель расчёта срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	               Невозмещённая стоимость на начало года окупаемости

СО  =   предшествующих году +  --------------------------------------------------------------------------

окупаемости                   приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из общего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счёт прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице           (табл. № 28).

Таблица № 28

Расчёт

показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования |  |  |  | Итого 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2011 года | конец 2011 года | конец 2012 года | конец 2013 года |  |
| Период реализации проекта | лет |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Коэффициенты дисконтирования * | к-т |  |  |  |  |  |
| Валовой доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Валовой дисконтированный доход от реализации проекта | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтирован-ный доход нарастающим итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % | % |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |

*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы.

2.9.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. № 29, 30).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

Таблица № 29

Расчёт

экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого 2011-2013 годы |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономический эффект |  |  |  |  |  |

Таблица № 30

Описание

социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

2.10.Оценка рисков реализации программы

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

-выполнение инвестиционной программы не в полном объёме;

-несоблюдение сроков реализации мероприятий;

-недостаточное финансовое обеспечение;

-недоиспользование (невостребованность) вновь введённых производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.11.Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. № 31).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица № 31

Образец

показателей мониторинга инвестиционной программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное водоотведение | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность труда | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Период сбора платежей | дн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечённые средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Заёмные средства других организации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.12.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения и надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса.

В данном разделе производится расчёт надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. № 32) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения (табл. № 33).

Расчёт  надбавки к тарифу на водоотведение производится по формуле:

ИН = Офин  / Vпо, где:

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, руб./куб.м;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению за счёт средств потребителей, млн руб;

Vпо – объём отведённых стоков, куб.м.

Таблица № 32

Расчёт

надбавки к тарифу на водоотведение и изменения уровня действующего тарифа на водоотведение в результате включения в него надбавки

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 год | Период реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период с учётом инфляции* | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счёт средств потребителей, всего | млн руб. |  |  |  |  |
| Объём отведённых стоков от потребителей | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на водоотведение | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф с учётом надбавки к тарифу на водоотведение | руб./куб.м |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа с учётом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню: |  |  |  |  |  |
| -2008 года | % |  |  |  |  |
| -предыдущего года | % |  |  |  |  |

*Расчёт ожидаемого тарифа на водоотведение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТс  = ЭОТс-1 * Iдефлятор , где:

ЭОТс - ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./куб.м.;

ЭОТс-1 – тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации на предстоящий период.

Расчёт тарифа на подключение к системе водоотведения  производится по формуле:

Тподключение  = Офин / Н, где:

Тподключение  - тариф на подключение к системе водоотведения, тыс.руб./куб.м./час присоединённой мощности;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению за счёт платы за подключение, млн.руб.;

Н – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.куб./м/час присоединенной мощности.

Таблица № 33

Расчёт

тарифа на подключение к системе водоотведения

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счёт платы за подключение, всего | млн руб. |  |  |  |  |
| Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов | тыс.куб.м/час |  |  |  |  |
| Тариф на подключение к системе водоотведения | тыс. руб./ куб.м/час |  |  |  |  |

3.Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления её на рассмотрение главе муниципального образования город Нефтеюганск – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

4.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением администрации города Нефтеюганска  от  25.03.2010  №  677  «Об  утверждении  Порядка

разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

4.1.Представление проекта инвестиционной программы.

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска с изм. на 30.11.2009 № 672 органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании город Нефтеюганск является администрация города Нефтеюганска, в частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства           (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2011-2013 годы предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

-расчёт тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;

-в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;

-расчёт эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта инвестиционной программы.

Проверка, согласование и утверждение инвестиционной программы  осуществляется  в порядке, установленном постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.03.2010 № 677 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

Приложение № 1

к техническому заданию

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | Полное наименование программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень нормативно-правовых актов |
| Цели программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы: 2011-2013 годы 1 этап: ________ годы 2 этап: ________ годы |
| Основные мероприятия программы | Перечень основных мероприятий |
| Объем и источники финансирования программы | Финансовые источники реализации инвестиционной программы – _______ млн руб.: -за счёт платы за подключение - _____ млн руб.; -за счет инвестиционной надбавки - ______ млн руб.; -бюджетное финансирование – ________ млн руб.; _______________ - ______ млн руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Технологические результаты: Экономические результаты: Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Реализация мероприятий, предусмотренных про-граммой, осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал». Контроль исполнения программы осуществляют Дума города Нефтеюганска и администрация муниципального образования город Нефтеюганск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

Приложение № 2

к техническому заданию

Список

мероприятий, рекомендуемых к внесению в Инвестиционную программу обществом с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» на 2011-2013 годы

| № п/п | Населённый пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Реализация программы, млн. руб. |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные (уличные) самотечные коллектора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция канализационного коллектора № 2а от т. 11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) d - 500 мм | 837 | 3,00 | 10,52 | 10,00 | Увеличение степени надёжности в системе водоотведения |
| 2 |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А) d - 500 мм | 2300 | 5,42 | 26,00 | 25,00 |  |
|  |  | Итого по водоотведению | 3137 | 8,42 | 36,52 | 35,00 |  |