Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

приказ

| 15.07.2014 | № | 82 |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

О  проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов в муниципальном образовании город Нефтеюганск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010  № 190-ФЗ                  «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» приказываю:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов  согласно приложению №1 к приказу.

2.Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно приложению №2 к приказу.

3.Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов согласно приложению №3 к Приказу.

4.Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя директора департамента А.В.Скачкова.

Директор департамента                                                                      Д.В.Мельников

|  | Приложение 1 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 15.07.2014 № 82 |
| --- | --- |

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2014-2015 годов

1.Общие положения

1.1.Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана  в целях оценки комиссией, состав которой утверждён настоящим приказом,  готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2.Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской  Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.Объекты, подлежащие проверке.

2.1.Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении объектов:

2.1.1.Теплоснабжающих организаций.

2.1.2.Теплосетевых организаций.

2.1.3.Лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

2.1.4.Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

2.1.5.Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

3.Сроки проведения   проверки

3.1.Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15.10.2014, срок выдачи паспортов не позднее 01.11.2014.

3.2.Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен до 08.09.2014, срок выдачи паспортов не позднее 15.09.2014.

3.3.Срок проведения осмотров объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии назначается при необходимости председателем (заместителем председателя) комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду.

4.Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

4.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций уполномоченными лицами предоставляется документация, подтверждающая соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов, установленных разделом III приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103, а также перечень объектов теплоснабжения с указанием фактического адреса нахождения объектов.

4.2.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, уполномоченными лицами предоставляется документация, подтверждающая соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов, установленных разделом IV приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103, а также перечень проверяемых объектов с указанием фактического адреса нахождения объектов.

|  | Приложение 2 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 15.07.2014 № 82 |
| --- | --- |

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2014-2015 года  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

|  | -Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | -заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, заместитель председателя |  |
|  | -начальник отдела инженерного обеспечения, секретарь. |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | -начальник организационно-правового отдела |  |
|  | -начальник отдела благоустройства |  |
|  | -главный специалист отдела инженерного обеспечения -главный специалист отдела благоустройства |  |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию) |  |
|  | -начальник муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» (по согласованию) |  |
|  | -представитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию) -представитель Нефтеюганского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора автономного округа (по согласованию) |  |
|  | -представитель открытого акционерного общества «Югансктранстеплосервис» (по согласованию) -представитель общества с огранченной ответственностью «ЮНГ-Теплонефть» (по согласованию). |  |
|  |  | Приложение 3 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 15.07.2014 № 82 |

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – Положение) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок осуществления проверок готовности к отопительному периоду.

1.2.В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, (далее  – Комиссия)  руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.09.2012  № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003  № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003                 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.Задачи и функции Комиссии

2.1.Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1.Осуществление проверок готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами  III – V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 (далее – требования по готовности).

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при                необходимости – проводит осмотр объектов.

2.1.2.Составление актов проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения к отопительному периоду.

2.1.3.Составление перечня замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду с указанием сроков их устранения.

2.1.4.Проведение повторных проверок в случае устранения указанных в перечне замечаний.

3.Полномочия Комиссии

Комиссия вправе:

3.1.Запрашивать у теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, документы, подтверждающие выполнение требований по готовности.

3.2.Заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций, руководителей муниципальных учреждений, унитарных предприятий, иных потребителей тепловой энергии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

3.3.Приглашать по согласованию к участию в проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

3.4.Привлекать по согласованию для проверки готовности к отопительному периоду  потребителей тепловой энергии представителей единой теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

3.5.В случае выявления нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  или теплопринимающих устройств, в течение 10 дней доводить информацию о выявленных нарушениях до сведения Северо-Уральского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Комиссия обязана:

3.6.Осуществлять свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3.7.Проверять выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также выполнение локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.8.В течение одного дня после завершения проверки оформлять акт проверки готовности проверяемых объектов  к отопительному периоду.

3.9.Выдавать перечень замечаний с указанием сроков их устранения  при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности  к отопительному периоду.

3.10.В течение 10 дней с даты подписания акта проверки готовности  к отопительному периоду подготовить и представить председателю комиссии паспорт готовности к отопительному периоду.

4.Организация работы  Комиссии

4.1.В состав комиссии включены по согласованию  представители  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Службы по жилищному и строительному  надзору автономного округа.

4.2.Председатель комиссии:

4.2.1.Руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.

4.2.2.Подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач, определяет ответственных за проведение проверок готовности к отопительному периоду, назначает при необходимости срок проведения осмотров проверяемых объектов.

4.2.3.Осуществляет общий контроль по реализации решений, принятых на Комиссии, за выполнением Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду.

4.2.4.Представляет Комиссию по вопросам готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к осенне-зимнему отопительному периоду.

4.2.5.Организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии.

4.2.6.Несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

4.3.Заместитель председателя Комиссии:

4.3.1.Доводит до председателя Комиссии  информацию о нарушениях графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей, сдачи тепловых узлов и приемных устройств в жилых домах.

4.3.2.Выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).

4.3.3.Организует деятельность членов Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в осенне-зимний отопительный период.

4.4.Секретарь Комиссии:

4.4.1.Организует сбор и подготовку материалов для заседания Комиссии.

4.4.2.Информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания Комиссии;

4.4.3.В случае необходимости организует участие в Комиссии  представителей  структурных подразделений администрации города, а также организаций, деятельность которых связана с вопросами, рассматриваемыми на заседании Комиссии.

4.4.4.Оформляет протоколы заседаний Комиссии.

4.4.5.Осуществляет рассылку протоколов членам и приглашенным для участия в Комиссии.

4.4.6.Обеспечивает хранение протоколов заседания Комиссии и иных документов.

4.5.Члены Комиссии имеют право:

4.5.1.Доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

4.5.2.Доводить своё особое мнение до Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения в протокол решения Комиссии для исполнения.

4.5.3.Участвовать в проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых  организаций, потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему отопительному периоду.

5.Порядок работы Комиссии

5.1.Работа Комиссии осуществляется в форме заседания и проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

5.2.Заседание комиссии проводится по инициативе председателя Комиссии, а в его отсутствии его заместителя.

5.3.Секретарь информирует всех членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Комиссии.

5.4.Повестка дня доводится до сведения членов комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня, доведенной до сведения членов Комиссии.

5.5.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

5.6.Заседание Комиссии считаются правомочным, если на нём присутствует более половины их членов.

5.7.Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить своё мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением секретаря Комиссии.

5.8.На заседания Комиссии могут приглашаться представители, структурных подразделений администрации города, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии, руководители проверяемых организаций, потребители тепловой энергии.

5.9.В период временного отсутствующего (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности, в том числе ведения протокола, по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.

5.10.Решения, принимаемые на Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает секретарь и утверждает председатель.

5.11.Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными для структурных подразделений администрации города, организаций всех форм собственности, подпадающих под действие Правил.

6.Порядок проведения проверок готовности к отопительному периоду

6.1.Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 года (приложение 1 к приказу) в порядке очередности подачи заявлений о проведении проверки в департамент жилищно-коммунального хозяйства и предоставления полного пакета документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по подготовке объектов к отопительному периоду.

6.2.При проведении проверки  комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение обязательных требований по готовности, а при необходимости осуществляет осмотр объекта.

6.3.Проверяемая организация обязана представить документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания проверки, указанной в графике проведения проверок готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 7 к приказу). Документация должна содержать: сопроводительное письмо, перечень объектов теплоснабжения с указанием фактического места нахождения по каждому объекту и документы, подтвержающие выполнение требований по готовности этих объектов.

6.4.Проверка начинается с проверки полноты представленных документов.

6.5.В случае, если информация представлена не в полном объеме, делается письменный либо устный запрос, а срок начала проверки продлевается до момента предоставления полного пакета документов. В случае непредоставления требуемых документов в двухдневный срок, комиссией выдается акт о неготовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду.

6.6.Приказ о проведении выездной проверки подписывается председателем Комиссии, а во время его временного отсутствия заместителем  председателя Комиссии.

6.7.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

6.8.Форма акта проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлена в приложении 4 к приказу. Форма акта проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, представлена в приложении 5 к приказу.

6.9.В акте содержатся выводы Комиссии по итогам проверки в соответствии с разделом II Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103.

6.10.При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения в соответствии с разделом II Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103.

Приложение  4

к  приказу  департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Нефтеюганска

от 15.07.2014 № 82

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

________________________    			                        «_____»__________________

(место составление акта)					               (дата составления акта)

Комиссия, образованная______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной_________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

В результате проверки установлено:

1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

_____________________________________________________________________________ (наличиствует/отсутствует)

2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

_____________________________________________________________________________

(есть готовность/нет готовности)

3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

_____________________________________________________________________________

(соблюдаются/не соблюдаются)

4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения.

_____________________________________________________________________________

(наличиствуют/отсутствуют)

5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

_____________________________________________________________________________

(укомплектованы и обеспечены/не укомплектованы и не обеспечены)

6.Проведение наладки тепловых сетей.

_____________________________________________________________________________

(проведена/не проведена)

7.Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

______________________________________________________________________________ (есть контроль/нет контроля)

8.Обеспечение качества теплоносителей.

_____________________________________________________________________________

(обеспечено/не обеспечено)

9.Организация коммерческого учета приобретаемый и реализуемой тепловой энергии.

_____________________________________________________________________________

(организовано/не организовано)

10.Обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

_____________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

11.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

_____________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

12.Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

_____________________________________________________________________________

(наличиствуют/не наличествуют)

13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/не отсутствуют)

14.Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

_____________________________________________________________________________

(наличиствуют/работоспособны/не работоспособны)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

_____________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов*

Председатель Комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

* При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности

к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Председатель Комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение  5

к  приказу  департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Нефтеюганска

от 15.07.2014 № 82

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

_______________________________			      «_____»____________ 20__ г.

(место составление акта)					(дата составления акта)

Комиссия, образованная________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной_________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

В результате проверки установлено:

1.Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2.Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3.Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4.Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5.Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______комплектов)

6.Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7.Паспорта на тепловые пункты

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8.Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9.Оборудование тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(плотное/неплотное)

11.Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

_____________________________________________________________________________

(установлены/неустановленны)

12.Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

13.Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

14.Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_____________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

_____________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов*

Председатель Комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________2014г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

«___»____________ 2014 г. ______________________________________________________**

(подпись, расшифровка подписи)

* При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности

к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Председатель Комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение  6

к  приказу  департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Нефтеюганска

от 15.07.2014 № 82

Паспорт

готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

Выдан____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

_______________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать председателя комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение  7

к  приказу  департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Нефтеюганска

от 15.07.2014 № 82

График проведения проверок готовности

к отопительному периоду 2014-2015 годов

1

| № п/п | Наименование проверяемой организации | Дата окончания проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | КОУ ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 01.09.2014 |
| 2 | КОУ ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нефтеюганская специальная (коррекционная) начальная общеобразовательная школа VII вида» | 01.09.2014 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 2» | 01.09.2014 |
| 5 | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4» | 01.09.2014 |
| 6 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» | 01.09.2014 |
| 7 | МДОАУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 8 | МБОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 9 | МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8» | 01.09.2014 |
| 10 | МДОАУ «Детский сад № 9» | 01.09.2014 |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 12 | МБОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 13 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» | 01.09.2014 |
| 14 | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №15» | 01.09.2014 |
| 15 | МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» |  |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 17 | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 24» | 01.09.2014 |
| 18 | МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» | 01.09.2014 |
| 19 | МБДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» | 01.09.2014 |
| 20 | МДОАУ Нефтеюганска «Центр развития ребенка – детский сад №26» | 01.09.2014 |
| 21 | МДОАУ «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» | 01.09.2014 |
| 22 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 01.09.2014 |
| 23 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им.А.И.Исаевой» | 01.09.2014 |
| 24 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 01.09.2014 |
| 25 | МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» | 01.09.2014 |
| 26 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» | 01.09.2014 |
| 27 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 01.09.2014 |
| 28 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 01.09.2014 |
| 29 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | 01.09.2014 |
| 30 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 01.09.2014 |
| 31 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | 01.09.2014 |
| 32 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» | 01.09.2014 |
| 33 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» |  |
| 34 | МБОУ «Лицей №1» | 01.09.2014 |
| 35 | НОУ «Нефтеюганская православная гимназия» | 01.09.2014 |
| 36 | МБОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества» | 01.09.2014 |
| 37 | БУ ХМАО– Югры «Реабилитационный центр для детей подростков с ограниченными возможностями» | 01.09.2014 |
| 38 | МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» | 01.09.2014 |
| 39 | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия «Сообщество» | 01.09.2014 |
| 40 | МБОУ дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей» | 01.09.2014 |
| 41 | МБОУ ДОД ЦДОД "Поиск" | 01.09.2014 |
| 42 | ННОУ ИПК «НКИ» | 01.09.2014 |
| 43 | БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» | 01.09.2014 |
| 44 | КУ «Детский дом Светозар» | 01.09.2014 |
| 45 | НИК (филиал) ФГБОУ ВПО "ЮГУ" | 01.09.2014 |
| 46 | ОАО «ЖЭУ №2» | 01.09.2014 |
| 47 | ОАО «ЖЭУ № 3» | 01.09.2014 |
| 48 | ОАО «ЖЭУ № 4» | 01.09.2014 |
| 49 | ОАО «ЖЭУ № 5» | 01.09.2014 |
| 50 | ООО «ЖЭУ № 5» | 01.09.2014 |
| 51 | ОАО «ЖЭУ № 6» | 01.09.2014 |
| 52 | ОАО «ЖЭУ № 7» | 01.09.2014 |
| 53 | ТСЖ «Северный берег» | 01.09.2014 |
| 54 | ООО УК «СибСпецСтрой» | 01.09.2014 |
| 55 | ТСЖ «Новострой» | 01.09.2014 |
| 56 | ТСЖ «Соседи» | 01.09.2014 |
| 57 | ТСЖ «Сибирь» | 01.09.2014 |
| 58 | ООО УК «ЮганскСевер» | 01.09.2014 |
| 59 | ООО «ЮганскСевер» | 01.09.2014 |
| 60 | ООО ЭКОМ «УЮТ» | 01.09.2014 |
| 61 | ООО УК «Сибирский Двор» | 01.09.2014 |
| 62 | ООО УК «Югорская сервисная компания» | 01.09.2014 |
| 63 | ООО УК «Сибирский дом» | 01.09.2014 |
| 64 | ОАО «Нефтеюганск-Сервис» | 01.09.2014 |
| 65 | МБУЗ «Нефтеюганская городская больница имени В.И.Яцкив» | 01.09.2014 |
| 66 | МБУЗ «Центp медицинской профилактики» | 01.09.2014 |
| 67 | МБУЗ «Ввачебно-физкультурный диспансер» | 01.09.2014 |
| 68 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» | 01.09.2014 |
| 69 | КУ «Станция переливания крови» | 08.09.2014 |
| 70 | НГМУП «Аптека № 242» | 08.09.2014 |
| 71 | ОАО «Фармация» | 08.09.2014 |
| 72 | МБУЗ « Станция скорой медицинской помощи» | 08.09.2014 |
| 73 | ОАО «Оптик-Центр» | 08.09.2014 |
| 74 | МБОУ ДОД «СДЮСШОР по биатлону» | 01.09.2014 |
| 75 | МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» | 01.09.2014 |
| 76 | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Спаpтак» | 01.09.2014 |
| 77 | НГ МОАУ ДОД СДЮСШОР «Сибиряк» | 01.09.2014 |
| 78 | МБУФиС «Спортсервис» | 01.09.2014 |
| 79 | МБУФКиС «Юганск-Мастер им. Жилина С.А.» | 01.09.2014 |
| 80 | МБУК ТО «Культура» | 01.09.2014 |
| 81 | МБУК «ЦНК» | 01.09.2014 |
| 82 | МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» | 01.09.2014 |
| 83 | МБУК «ГБ» | 01.09.2014 |
| 84 | НГ МАУК «Историческо-художественный музейный комплекс» | 08.09.2014 |
| 85 | МБУ «Центр молодежных инициатив» | 08.09.2014 |
| 86 | НГ МБОУ ДОД «Детская школа искуств» | 01.09.2014 |
| 87 | НГ МБОУ ДОД «ДМШ им. В.В. Андреева» | 01.09.2014 |
| 88 | ООС «Потpебитель» | 01.09.2014 |
| 89 | ООС «Тайга» | 01.09.2014 |
| 90 | ООС «Березовый», | 01.09.2014 |
| 91 | ООС «Городок АТБ-6» | 01.09.2014 |
| 92 | ООС «Дорожный» | 01.09.2014 |
| 93 | ООС «Марс» | 01.09.2014 |
| 94 | ООС «Гладиолус» | 01.09.2014 |
| 95 | ООС «Надежда» | 01.09.2014 |
| 96 | ООС «Александр» | 01.09.2014 |
| 97 | ООС «Маяк» | 01.09.2014 |
| 98 | ООС «Дpужба» | 01.09.2014 |
| 99 | ООС «Луч» | 01.09.2014 |
| 100 | ООС «Юганский» | 01.09.2014 |
| 101 | ООС «Радость» | 01.09.2014 |
| 102 | ООС «Снежинка» | 01.09.2014 |
| 103 | ООС «Нева» | 01.09.2014 |
| 104 | ООС «Вихpь» | 01.09.2014 |
| 105 | ООС «Беpезка» | 01.09.2014 |
| 106 | ООС «Магистральный» | 01.09.2014 |
| 107 | ООС «Сосновый» | 01.09.2014 |
| 108 | ООС «Агидель» | 01.09.2014 |
| 109 | ООС «Урал» | 01.09.2014 |
| 110 | ООС «Валентина» | 01.09.2014 |
| 111 | ООС «Кедр» | 01.09.2014 |
| 112 | ООС «Магистраль» | 01.09.2014 |
| 113 | ООС «Молодежный» | 01.09.2014 |
| 114 | ООС «Весна» | 01.09.2014 |
| 115 | ООС «Аист» | 01.09.2014 |
| 116 | ООС «СМУ-10» | 01.09.2014 |
| 117 | ООС «Спутник-1» | 01.09.2014 |
| 118 | ООС «Пионерский» | 01.09.2014 |
| 119 | ООС «Искра» | 01.09.2014 |
| 120 | ООС «Двойка» | 01.09.2014 |
| 121 | ООС «Юность» | 01.09.2014 |
| 122 | ООС «Ника» | 01.09.2014 |
| 123 | ООС «Мостоотряд-15» | 01.09.2014 |
| 124 | ООС «Лилия» | 01.09.2014 |
| 125 | ООС «Надежда-2» | 01.09.2014 |
| 126 | ООС «Садовый» | 01.09.2014 |
| 127 | ООС «Мария» | 01.09.2014 |
| 128 | ООС «Зимний сад» | 01.09.2014 |
| 129 | ООС «Наш дом» | 01.09.2014 |
| 130 | ООС «Дружный» | 01.09.2014 |
| 131 | ООС «Светлячок» | 01.09.2014 |
| 132 | ООС «Парламент» | 01.09.2014 |
| 133 | ООС «Родник» | 01.09.2014 |
| 134 | ООС «Жасмин» | 01.09.2014 |
| 135 | ООС «Смородинка» | 01.09.2014 |
| 136 | ООС «Уютный дом» | 01.09.2014 |
| 137 | ООС «Спутник» | 01.09.2014 |
| 138 | ООС «ЛЭНД» | 01.09.2014 |
| 139 | ООС «Севеpный» | 01.09.2014 |
| 140 | ООС «Восход» | 01.09.2014 |
| 141 | ООС «Нептун-2» | 01.09.2014 |
| 142 | ООС «Споpтивный» | 01.09.2014 |
| 143 | ООС «Кедpовый» | 01.09.2014 |
| 144 | ЖЭК «Белый» | 01.09.2014 |
| 145 | ООС «Цветочный» | 01.09.2014 |
| 146 | ООС «Факел» | 01.09.2014 |
| 147 | ООС «Нельма» | 01.09.2014 |
| 148 | ООС «Владимир» | 01.09.2014 |
| 149 | ООС «Квант» | 01.09.2014 |
| 150 | ООС «Таежная-1» | 01.09.2014 |
| 151 | Собственник Легченко В.И. | 01.09.2014 |
| 152 | Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» | 08.09.2014 |
| 153 | Ханты-Мансийский филиал ОАО "Ростелеком" | 08.09.2014 |
| 154 | ООО "ТехноРезерв" | 08.09.2014 |
| 155 | ООО "Керама-Обь" | 08.09.2014 |
| 156 | ООО "Магик" | 08.09.2014 |
| 157 | ИП "Филимонов Е.В." | 08.09.2014 |
| 158 | ООО "Стройинвест" | 08.09.2014 |
| 159 | ИП Суркова Ольга Борисовна | 08.09.2014 |
| 160 | ООО "ИКГ Атмосфера" | 08.09.2014 |
| 161 | МКУ " Управление по делам администpации pайона" | 08.09.2014 |
| 162 | ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" | 08.09.2014 |
| 163 | ОВО по г. Нефтеюганску-филиал ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре | 08.09.2014 |
| 164 | БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" | 08.09.2014 |
| 165 | УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | 08.09.2014 |
| 166 | КУ "Центр социальных выплат Югры" | 08.09.2014 |
| 167 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 08.09.2014 |
| 168 | НГОО "Ветераны Чернобыля" | 08.09.2014 |
| 169 | Коллегия адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа | 08.09.2014 |
| 170 | ЦУС в ХМАО-Югре ЗАО "КОМСТАР-Регионы" | 08.09.2014 |
| 171 | Индивидуальный предприниматель Фалевич Екатерина Николаевна | 08.09.2014 |
| 172 | ООО «Родео» | 08.09.2014 |
| 173 | Индивидуальный предприниматель Катрич Сергей Николаевич | 08.09.2014 |
| 174 | ООО КПП магазин № 2 «КЕДР» | 08.09.2014 |
| 175 | ГСК «Огонек» | 08.09.2014 |
| 176 | Филиал ООО «РН-Информ» в городе Нефтеюганск | 08.09.2014 |
| 177 | Собственник Майранова У.К. | 08.09.2014 |
| 178 | ООО "Ю-Инжстрой-Югра" | 08.09.2014 |
| 179 | Индивидуальный предприниматель Степанов Анатолий Борисович | 08.09.2014 |
| 180 | ООО "СтройКом" | 08.09.2014 |
| 181 | ООО «СТС» | 08.09.2014 |
| 182 | ООО «Возрождение» | 08.09.2014 |
| 183 | ИП Ставной Р.Р. | 08.09.2014 |
| 184 | ООО «ТрансСервис-Центр» | 08.09.2014 |
| 185 | ЦХВЕ «Слово Жизни» г.Нефтеюганска | 08.09.2014 |
| 186 | Филиал «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность» | 08.09.2014 |
| 187 | Индивидуальный предприниматель Сабитов Ильдар Талгатович | 08.09.2014 |
| 188 | ООО «ЗМБ» | 08.09.2014 |
| 189 | ООО "ДСК №2" | 08.09.2014 |
| 190 | УКСиЖКК НР | 08.09.2014 |
| 191 | ПБОЮЛ Шеленберг Анастасия Юрьевна | 08.09.2014 |
| 192 | Ковальчук Николай Васильевич | 08.09.2014 |
| 193 | Чупин Сергей Анатольевич | 08.09.2014 |
| 194 | ИП Карлюк Анатолий Евгеньевич | 08.09.2014 |
| 195 | ГК «Механизатор» | 08.09.2014 |
| 196 | ИП Самигуллина Райля Галимзяновна | 08.09.2014 |
| 197 | ООО «Планета» | 08.09.2014 |
| 198 | ИП Станкевич Андрей Владимирович | 08.09.2014 |
| 199 | ООО «УТТ № 7» | 08.09.2014 |
| 200 | ООО «Сантехремстрой» | 08.09.2014 |
| 201 | НГМУП «Универсалсервис» | 08.09.2014 |
| 202 | НГМКУ КХ «СЕЗ» | 08.09.2014 |
| 203 | ОАО «Юганскводоканал» | 08.09.2014 |
| 204 | НГ МУП «Школьное питание» | 08.09.2014 |
| 205 | ИП Алексеев Николай Павлович | 08.09.2014 |
| 206 | ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 08.09.2014 |
| 207 | ООО «Нова» | 08.09.2014 |
| 208 | ООО «Промысловик» | 08.09.2014 |
| 209 | ООО «РемТехСтрой» | 08.09.2014 |
| 210 | ООО «Оздоровительный центр Вира» | 08.09.2014 |
| 211 | ООО «РосКомСевер» | 08.09.2014 |
| 212 | ООО «ШТОРМ» | 08.09.2014 |
| 213 | ООО «ЛИК» | 08.09.2014 |
| 214 | ООО «М.видео Менеджемент» | 08.09.2014 |
| 215 | ООО «АЛИТ-ПРОФ» | 08.09.2014 |
| 216 | ООО «Сибнефтьтранссервис» | 08.09.2014 |
| 217 | Нефтеюганский филиал ООО «Альянс-Энерджи» | 08.09.2014 |
| 218 | ОСП Сургутский почтамт УФПС Ханты-Мансийского АО-Югра-филиала ФГУП «Почта России» | 08.09.2014 |
| 219 | ИП Примов Фирдовси Сары Оглы | 08.09.2014 |
| 220 | Собственник Каримов Ф.А. | 08.09.2014 |
| 221 | Собственник Хангишиев К.К. | 08.09.2014 |
| 222 | ЗАО «Экос» | 08.09.2014 |
| 223 | ООО «ЮКРС» | 08.09.2014 |
| 224 | ООО «ЮганскКомплекс» | 08.09.2014 |
| 225 | Собственник Валинчук Лариса Павловна | 08.09.2014 |
| 226 | Собственник Солонец Кирилл Иванович | 08.09.2014 |
| 227 | ООО «УК ЮТС» | 08.09.2014 |
| 228 | ООО «Керама-сервис» | 08.09.2014 |
| 229 | Собственник Кутузова В.Р. | 08.09.2014 |
| 230 | ООО НПО «Северная археология-1» | 08.09.2014 |
| 231 | МП НРМУТТП | 08.09.2014 |
| 232 | ИП Акулов Владимир Степанович | 08.09.2014 |
| 233 | Собственник Савкин Дмитрий Геннадьевич | 08.09.2014 |
| 234 | ООО «Сервис-центр-Нефтеюганск» | 08.09.2014 |
| 235 | ИП Тукаева Елена Владимировна | 08.09.2014 |
| 236 | Собственник Иващенко Олеся Викторовна | 08.09.2014 |
| 237 | Собственник Сафонова Валентина Борисовна | 08.09.2014 |
| 238 | Собственник Садыхов Джамил Мирзага оглы | 08.09.2014 |
| 239 | Чалый Марьян Васильевич | 08.09.2014 |
| 240 | Собственник Попов Михаил Тимофеевич | 08.09.2014 |
| 241 | ИП Гахраманов Ислам Сурхай оглы | 08.09.2014 |
| 242 | ИП Айвазян Ховик Владимирович | 08.09.2014 |
| 243 | ИП Эсрик Вероника Николаевна | 08.09.2014 |
| 244 | ИП Маннанова Любовь Автономовна | 08.09.2014 |
| 245 | ООО «СК ДЕНТАЛ» | 08.09.2014 |
| 246 | Собственник Дробицкий Сергей Дмитриевич | 08.09.2014 |
| 247 | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | 08.09.2014 |
| 248 | ООО «ЮгорияРусАвтоТранс» | 08.09.2014 |
| 249 | ИП Исмаилов Рамиз Кямил оглы | 08.09.2014 |
| 250 | Собственник Аскеров Ильхам Али оглы | 08.09.2014 |
| 251 | ООО «ЮНС» | 08.09.2014 |
| 252 | Собственник Караваев Федор Васильевич | 08.09.2014 |
| 253 | ООО «Хиномару» | 08.09.2014 |
| 254 | Собственник Шаммедов Руслан Бахшеиш оглы | 08.09.2014 |
| 255 | ООО СК «Гранд-Сервис» | 08.09.2014 |
| 256 | ООО «Бизнес Консалт Аудит» | 08.09.2014 |
| 257 | РОСМО «ФАРБ ХМАО-Югры» | 08.09.2014 |
| 258 | Нефтеюганская городская общественная организация «Федерация футбола и мини-футбола» | 08.09.2014 |
| 259 | ИП Мамедов Мухандис Саяд Оглы | 08.09.2014 |
| 260 | ООО «Марко Поло» | 08.09.2014 |
| 261 | Собственник Тагиева Масума Фаяз кызы | 08.09.2014 |
| 262 | ИП Алиев Намиг Рагил оглы | 08.09.2014 |
| 263 | Собственник Косицина Юлия Викторовна | 08.09.2014 |
| 264 | ИП Дедков Владимир Олегович | 08.09.2014 |
| 265 | ИП Боброва Елена Петровна | 08.09.2014 |
| 266 | РОО СМП ХМАО-Югра | 08.09.2014 |
| 267 | ИП Короткова Ирина Михайловна | 08.09.2014 |
| 268 | ИП Джавадов М.А. | 08.09.2014 |
| 269 | Собственник Гасымова Оксана Шамилевна | 08.09.2014 |
| 270 | ООО «Овен» | 08.09.2014 |
| 271 | ИП Быстрикова Надежда Рафатовна | 08.09.2014 |
| 272 | ИП Советова Валентина Михайловна | 08.09.2014 |
| 273 | Собственник Егоров Иван Евгеньевич | 08.09.2014 |
| 274 | Собственник Борисов Николай Николаевич | 08.09.2014 |
| 275 | Собственник Ахмедов Азад Амра | 08.09.2014 |
| 276 | ООО "Еpмак" | 08.09.2014 |
| 277 | ООО "Линтан-Л" | 08.09.2014 |
| 278 | ООО «Кристи Инженеринг-М» | 08.09.2014 |
| 289 | ООО "ЮНГГФ" | 08.09.2014 |
| 290 | Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение» | 08.09.2014 |
| 291 | Местная православная религиозная организация приход храма Святого Духа | 08.09.2014 |
| 292 | ИП Святик Тамара Степановна | 08.09.2014 |
| 293 | ОАО «Сибнефтепpовод» Нефтеюганское УМН | 08.09.2014 |
| 294 | Филиал ОАО «РЭУ» «Екатеринбургский» | 08.09.2014 |
| 295 | ООО «Энергонефть-Югра» | 08.09.2014 |
| 296 | ООО "ЮНГ-Энергонефть" | 08.09.2014 |
| 297 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 08.09.2014 |
| 298 | ИП Косицина Татьяна Петровна | 08.09.2014 |
| 299 | ООО «Юганка-2» | 08.09.2014 |
| 300 | ООО «РОСТорг» | 08.09.2014 |
| 301 | ИП Мирзоев А.Ф. | 08.09.2014 |
| 302 | ИП Фалевич Алексей Николаевич | 08.09.2014 |
| 303 | ООО «Лион» | 08.09.2014 |
| 304 | ООО «Маpьяна» | 08.09.2014 |
| 305 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 08.09.2014 |
| 306 | ООО "РН-Автоматика" | 08.09.2014 |
| 307 | НФ ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» | 08.09.2014 |
| 308 | ООО "Югандор | 08.09.2014 |
| 309 | ООО «Междуpечье» | 08.09.2014 |
| 310 | ООО СФ «Фундамент» | 08.09.2014 |
| 311 | ОАО «Теплосетьмонтаж» | 08.09.2014 |
| 312 | ООО "Югансксантехмонтаж" | 08.09.2014 |
| 313 | Филиал ОАО «Тюменьэнерго» «Нефтеюганские электрические сети» | 08.09.2014 |
| 314 | ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» | 08.09.2014 |
| 315 | ООО «Юганскнефтеавтоматика» | 08.09.2014 |
| 316 | ООО «Обьстрой» | 08.09.2014 |
| 317 | ИП Махмудов Шакир Закулла Оглы | 08.09.2014 |
| 318 | ООО «Салют» | 08.09.2014 |
| 319 | ООО «Нюта» | 08.09.2014 |
| 320 | ИП Гейдаров Абульфат Сирадж Оглы | 08.09.2014 |
| 321 | ИП Тихонов Максим Викторович | 08.09.2014 |
| 322 | ООО «Бриз» | 08.09.2014 |
| 323 | ИП Ермоленко Владимир Михайлович | 08.09.2014 |
| 324 | ИП Гусейнов Назир Гусейнович | 08.09.2014 |
| 325 | ИП Албогачиева Марина Владимировна | 08.09.2014 |
| 326 | ООО "Городское агентство воздушных сообщений" | 08.09.2014 |
| 327 | ООО «Аваль» | 08.09.2014 |
| 328 | ИП Бахарева Тамара Борисовна | 08.09.2014 |
| 329 | ООО «Авиценна» | 08.09.2014 |
| 330 | ИП Дейнес Инна Евгеньевна | 08.09.2014 |
| 331 | ИП Борисова Наталья Николаевна | 08.09.2014 |
| 332 | ИП Егорова Любовь Викторовна | 08.09.2014 |
| 333 | ИП Коваленко Мариана Анатольевна | 08.09.2014 |
| 334 | ИП Курбанов Айгум Магомедович | 08.09.2014 |
| 335 | ИП Моисеев Сергей Николаевич | 08.09.2014 |
| 336 | ООО «Мечта» | 08.09.2014 |
| 337 | ООО Торговый дом «Омега» | 08.09.2014 |
| 338 | ИП Лысенко Константин Владимирович | 08.09.2014 |
| 339 | ИП Чернявская Наталья Геннадьевна | 08.09.2014 |
| 340 | ООО «Дионис» | 08.09.2014 |
| 341 | Собственник Кондинкин Юрий Викторович | 08.09.2014 |
| 342 | ИП Фасхутдинова Людмила Дмитриевна | 08.09.2014 |
| 343 | БУ Центр социальной помощи семье и детям «Веста» | 08.09.2014 |
| 344 | ОО НГОРСВА | 08.09.2014 |
| 345 | ИП Салаев Гаджигусейн Казым оглы | 08.09.2014 |
| 346 | ИП Данилова Татьяна Васильевна | 08.09.2014 |
| 347 | ИП Нестерова Светлана Викторовна | 08.09.2014 |
| 348 | ИП Мордовина Галина Константиновна | 08.09.2014 |
| 349 | Терзи Ирина Вячеславовна | 08.09.2014 |
| 350 | Предприниматель Вишневская Валентина Александровна | 08.09.2014 |
| 351 | ООО «АВИА» | 08.09.2014 |
| 352 | ООО «КИФЦ» | 08.09.2014 |
| 353 | ЧП Пушкарев Андрей Николаевич | 08.09.2014 |
| 354 | ИП Вершинин Анатолий Георгиевич | 08.09.2014 |
| 355 | ИП Кидаев Садраддин Сейфали оглы | 08.09.2014 |
| 356 | ИП Абдуллаева Салима Балоглан кызы | 08.09.2014 |
| 357 | ИП Щербатова Валентина Ивановна | 08.09.2014 |
| 358 | ИП Бахтияров Роберт Фанисович | 08.09.2014 |
| 359 | ООО «Уралазавтосервис» | 08.09.2014 |
| 360 | ИП Набиев Алик Тегран оглы | 08.09.2014 |
| 361 | ООО «Океан» | 08.09.2014 |
| 362 | ИП Ермолаева Елена Анатольевна | 08.09.2014 |
| 363 | ИП Исмаилов Бахтияр Алимамед оглы | 08.09.2014 |
| 364 | Нефтеюганский филиал ОАО СМК «Югория-Мед» | 08.09.2014 |
| 365 | Чувашова Ирина Сергеевна | 08.09.2014 |
| 366 | Лягус Татьяна Юрьевна | 08.09.2014 |
| 367 | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 08.09.2014 |
| 368 | ООО «Вереск» | 08.09.2014 |
| 369 | ИП Шадрина Юлия Станиславовна | 08.09.2014 |
| 370 | ООО «РН-УфаНИПИнефть» | 08.09.2014 |
| 371 | Филиал СУ-905 ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» | 08.09.2014 |
| 372 | ОАО «ЮПАТ» | 08.09.2014 |
| 373 | ООО «НАТП-1» | 08.09.2014 |
| 374 | ООО СК «Северстрой» | 08.09.2014 |
| 375 | ОАО «Ютэйр-Вертолётные услуги» | 08.09.2014 |
| 376 | ООО «Юкорт» | 08.09.2014 |
| 377 | ОАО «Силуэт» | 08.09.2014 |
| 378 | ООО Нефтеюганский завод по pемонту телеpадиоаппаратуры | 08.09.2014 |
| 379 | ИП Шаммедов Б.С. | 08.09.2014 |
| 380 | Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Малобалыкское» | 08.09.2014 |
| 381 | ИП Советов Николай Долматович | 08.09.2014 |
| 382 | Администрация города Нефтеюганска | 08.09.2014 |
| 383 | НОУ НУПТЦ РО ДОСААФ России ХМАО-Югры | 08.09.2014 |
| 384 | Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты Мансийском автономном окруе-Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе» | 08.09.2014 |
| 385 | Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 08.09.2014 |
| 386 | РКЦ г.Нефтеюганск ГУ Банка России | 08.09.2014 |
| 387 | ИП Масленников Александр Николаевич | 08.09.2014 |
| 388 | ООО «Плазма» | 08.09.2014 |
| 389 | ООО «Отделочник» | 08.09.2014 |
| 390 | Нефтеюганский Филиал Корпорации «Шлюмберже Лоджелко, Инк.» | 08.09.2014 |
| 391 | ИП Романова Н.А. | 08.09.2014 |
| 392 | Собственник Мусин Г.А. | 08.09.2014 |
| 393 | ООО «Панков» | 08.09.2014 |
| 394 | Собственник Ковалева Л.В. | 08.09.2014 |
| 395 | ИП Нуралиев Р.Г. | 08.09.2014 |
| 396 | ИП Колупаева Зоя Ивановна | 08.09.2014 |
| 397 | ЗАО «Югансктрубопроводстрой» | 08.09.2014 |
| 398 | Нефтеюганское ОСБ № 7962 Западно-Сибирского банка СБ РФ (ОАО) | 08.09.2014 |
| 399 | ООО «БЛиК» | 08.09.2014 |
| 400 | ЗАО «Обь-Юган» | 08.09.2014 |
| 401 | ООО «Hоpд-Юган» | 08.09.2014 |
| 402 | ИП Овчаренко Татьяна Александровна | 08.09.2014 |
| 403 | ИП Искендеров И.Н. | 08.09.2014 |
| 404 | Крестьянское (фермерское) хозяйство | 08.09.2014 |
| 405 | ООО «Завод столовых вод» | 08.09.2014 |
| 406 | ООО «Сервис Центр ЭПУ» | 08.09.2014 |
| 407 | Учебное НОУ «Автомобилист» | 08.09.2014 |
| 408 | ООО «Юганинтер-сервис» | 08.09.2014 |
| 409 | ФКУ "ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" Минтруда России | 08.09.2014 |
| 410 | Ханты-Мансийская таможня | 08.09.2014 |
| 411 | МКУ «Управление капитального строительства» | 08.09.2014 |
| 412 | ООО «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт» | 08.09.2014 |
| 413 | ИП Алиев Х.Г. | 08.09.2014 |
| 414 | ИП Нуралиев С.Г. | 08.09.2014 |
| 415 | ИП Ахундов Азер Гусейнага | 08.09.2014 |
| 416 | ООО «Азамат» | 08.09.2014 |
| 417 | ИП Гусейнов Н.А. | 08.09.2014 |
| 418 | ООО «СТС» | 08.09.2014 |
| 419 | ИП Ольшевская Наталья Александровна | 08.09.2014 |
| 420 | ООО «Валтэк» | 08.09.2014 |
| 421 | Предприниматель Мусина З. Н. | 08.09.2014 |
| 422 | ООО «Нефтеюганская типография» | 08.09.2014 |
| 423 | ООО «Верона» | 08.09.2014 |
| 424 | Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты Здравствуйте,нефтеюганцы!» | 08.09.2014 |
| 425 | ИП Куксенко Владимир Анатольевич | 08.09.2014 |
| 426 | ИП Базуева Валентина Леонидовна | 08.09.2014 |
| 427 | Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | 08.09.2014 |
| 428 | ГСК «Факел» | 08.09.2014 |
| 429 | ИП Пирвердиев Сабир Салман оглы | 08.09.2014 |
| 430 | ИП Гаджиев Ядигар Бахрам оглы | 08.09.2014 |
| 431 | ИП Гулиев А.Ш. | 08.09.2014 |
| 432 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 08.09.2014 |
| 433 | ООО «Турист» | 08.09.2014 |
| 434 | ООО «Мажор» | 08.09.2014 |
| 435 | ИП Зайнуллин Фаиз Гайфуллович | 08.09.2014 |
| 436 | ООО «Энерготранссервис» | 08.09.2014 |
| 437 | ООО «Строительное управление-2» | 08.09.2014 |
| 438 | ОАО «РКЦ ЖКХ» | 08.09.2014 |
| 439 | ООО «СУПТР-8» | 08.09.2014 |
| 440 | ООО «ТРЕСТ» | 08.09.2014 |
| 441 | ООО «Спецкоммунсервис» | 08.09.2014 |
| 442 | ООО «Центр-Сервис» | 08.09.2014 |
| 443 | ООО «ПРАЙС» | 08.09.2014 |
| 444 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» | 08.09.2014 |
| 445 | ООО СФ «Регион-Строй» | 08.09.2014 |
| 446 | ООО «Речной порт Нефтеюганск» | 08.09.2014 |
| 447 | ИП Геворгян Аветик Рустами | 08.09.2014 |
| 448 | ИП Мамедов Джасарат Саяд Оглы | 08.09.2014 |
| 449 | ИП Калинина Любовь Петровна | 08.09.2014 |
| 450 | ООО «Иммортель» | 08.09.2014 |
| 451 | ИП Павлов Геннадий Николаевич | 08.09.2014 |
| 452 | ООО «Матрикс-компьютерс» | 08.09.2014 |
| 453 | ООО «Улыбка» | 08.09.2014 |
| 454 | ИП Бакай Сергей Валериевич | 08.09.2014 |
| 455 | ООО «Бюро по оценке имущества» | 08.09.2014 |
| 456 | ООО "Л и К" | 08.09.2014 |
| 457 | Филиал Ханты-Мансийского банка Открытого Акционерного Общества Нефтеюганск | 08.09.2014 |
| 458 | Науч-произ.эколог.фирма «Экосервис» | 08.09.2014 |
| 459 | ООО «Речтранссервис» | 08.09.2014 |
| 460 | ООО «Приток» | 08.09.2014 |
| 461 | ООО «Трейд-Авеню» | 08.09.2014 |
| 462 | ООО ИПСК «НГС-Темпобур» Нефтеюганский филиал | 08.09.2014 |
| 463 | ИП Шокин Сергей Владимирович | 08.09.2014 |
| 464 | ИП Сулейманов Расим Али оглы | 08.09.2014 |
| 465 | ОАО «Хлебокомбинат Нефтеюганский» | 08.09.2014 |
| 466 | ИП Гусейнов А.А. | 08.09.2014 |
| 467 | ИП Ситников Игорь Геннадьевич | 08.09.2014 |
| 468 | ООО «Юганскавтотрансторгсервис» | 08.09.2014 |
| 469 | ООО «Феникс» | 08.09.2014 |
| 470 | Кооператив «Эффект» | 08.09.2014 |
| 471 | ООО «Нур-ай» | 08.09.2014 |
| 472 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибстроймонтажкомплект» | 08.09.2014 |
| 473 | ИП Красавина Лариса Михайловна | 08.09.2014 |
| 474 | ООО «Промсервис» | 08.09.2014 |
| 475 | ООО «КОМБЕЛ» | 08.09.2014 |
| 476 | ООО «Урал-Сервис» | 08.09.2014 |
| 477 | Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | 08.09.2014 |
| 478 | ИП Приймаченко Н.И. | 08.09.2014 |
| 479 | ИП Мамедов Г.Б. | 08.09.2014 |
| 480 | ООО «Гагик» | 08.09.2014 |
| 480 | ИП Насибуллина Илюса Самигулловна | 08.09.2014 |
| 482 | ИП Родионов А.Н. | 08.09.2014 |
| 483 | МРО Свидетелей Иеговы в г.Нефтеюганске | 08.09.2014 |
| 484 | ООО «Триада-М» | 08.09.2014 |
| 485 | ООО «Гигиена-М» | 08.09.2014 |
| 486 | ИП Саитбаталова Р.Р. | 08.09.2014 |
| 487 | ИП Стуленков Сергей Владимирович | 08.09.2014 |
| 488 | Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Ветеринарный центр» Филиал Нефтеюганский ветеринарный центр | 08.09.2014 |
| 489 | ООО «ЮганскТоргСервис» | 08.09.2014 |
| 490 | Собственник Братунова Алина Петровна | 08.09.2014 |
| 491 | ООО «Имущество-Сервис-Нефтеюганск» | 08.09.2014 |
| 492 | ООО «Экострой» | 08.09.2014 |
| 493 | ООО «СтройРемонтСервис» | 08.09.2014 |
| 494 | ИП Сулейманов Ризван Магоммедали оглы | 08.09.2014 |
| 495 | ИП Писаренко Вячеслав Михайлович | 08.09.2014 |
| 496 | ИП Бондаренко Сергей Андреевич | 08.09.2014 |
| 497 | Филиал ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» УЦС | 08.09.2014 |
| 498 | ООО «Мамонтовский КРС» | 08.09.2014 |
| 499 | ООО «Антей» | 08.09.2014 |
| 500 | ООО «РОСНефтеТранс» | 08.09.2014 |
| 501 | ООО «Сервис-Плюс» | 08.09.2014 |
| 502 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 08.09.2014 |
| 503 | ООО «Север-Сервис-М» Филиал «Югория» | 08.09.2014 |
| 504 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Комплексный центр социального обслуживания населения Защита» | 08.09.2014 |
| 505 | Филиал ООО «Сиам Мастер» в г.Нефтеюганске | 08.09.2014 |
| 506 | ООО «Ригла-Югра» | 08.09.2014 |
| 507 | ИП Аникаев Константин Леонидович | 08.09.2014 |
| 508 | ООО «Инфонд» | 08.09.2014 |
| 509 | Нефтеюганский филиал ОАО «ВБРР» | 08.09.2014 |
| 510 | НГОО «Новое поколение» | 08.09.2014 |
| 511 | ООО «Спектр» | 08.09.2014 |
| 512 | ООО «Новомет-Сервис» ОП «Новомет-Нефтеюганск» | 08.09.2014 |
| 513 | ООО «Имущество -Сервис-ССК» | 08.09.2014 |
| 514 | ООО «Борец сервис-Нефтеюганск» | 08.09.2014 |
| 515 | ООО «Возрождение» | 08.09.2014 |
| 516 | Дополнительный офис Отделение в г.Нефтеюганск Филиала ОАО»БАНК УРАЛСИБ» в г.Сургут | 08.09.2014 |
| 517 | ООО «СФФ Глостер» | 08.09.2014 |
| 518 | ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис» | 08.09.2014 |
| 519 | ООО «Юганскавтотранс-1» | 08.09.2014 |
| 520 | ООО «РН-Сервис-Склад» | 08.09.2014 |
| 521 | ООО «ЮНГ-Сервис» | 08.09.2014 |
| 522 | ООО ЧОП «РН-Охрана-Югра» | 08.09.2014 |
| 523 | Нефтеюганская экспедиция ООО «СГК-Бурение» | 08.09.2014 |
| 524 | ООО «Промысловик» | 08.09.2014 |
| 525 | ООО «Термокон» | 08.09.2014 |
| 526 | ООО «Югансксевертранс» | 08.09.2014 |
| 527 | ООО «Энергострой» | 08.09.2014 |
| 528 | ООО «Ламор-Югра» | 08.09.2014 |
| 529 | ООО «Юганскнефтепродукт» | 08.09.2014 |
| 530 | ООО «Монолит» | 08.09.2014 |
| 531 | ИП Луценко А.В. | 08.09.2014 |
| 532 | ООО «Блик» | 08.09.2014 |
| 533 | ООО «Тетерев» | 08.09.2014 |
| 534 | ИП Мошковский А.В. | 08.09.2014 |
| 535 | ОАО «АТП№9» | 08.09.2014 |
| 536 | ОАО «ЗапСибАГП» | 08.09.2014 |
| 537 | ООО «Нефтегазовые Сервисные Технологии» | 08.09.2014 |
| 538 | ООО «Трайкан Велл Сервис» | 08.09.2014 |
| 539 | ООО «Лаборатория Поиска Подземных Коммуникаций» | 08.09.2014 |
| 540 | ОАО «Сибнефтепровод» | 08.09.2014 |
| 541 | НФ ЗАО «БашВзрывТехнологии» | 08.09.2014 |
| 542 | ООО «Логика-Сервис» | 08.09.2014 |
| 543 | ООО «Сибгидрострой» | 08.09.2014 |
| 544 | ООО «СпецСервис» | 08.09.2014 |
| 545 | ООО «ЮграПромТехСервис» | 08.09.2014 |
| 546 | ООО «СибирьАвтоТрансСервис» | 08.09.2014 |
| 547 | ООО «РемСервис» | 08.09.2014 |
| 548 | ООО «Гейм» | 08.09.2014 |
| 549 | ООО «Содел» | 08.09.2014 |
| 550 | ООО «Стройнефтьмонтаж» | 08.09.2014 |
| 551 | ИП Гузенко Э.В. | 08.09.2014 |
| 552 | ИП Тимофеева Е.С. | 08.09.2014 |
| 553 | ИП Апостолюк В.Д. | 08.09.2014 |
| 554 | ООО «ТехноСпецТрансСервис» | 08.09.2014 |
| 555 | ООО «ТЭС-Центр» | 08.09.2014 |
| 556 | ООО «ЗапСибСтройСервис» | 08.09.2014 |
| 557 | ООО «Специализированные Энергетические Системы» | 08.09.2014 |
| 558 | ФК ОО «Бейкер Хьюз Б.В.» | 08.09.2014 |
| 559 | ОАО «Югансктранстеплосервис» | 15.10.2014 |
| 560 | ООО «ЮНГ-Теплонефть» | 15.10.2014 |

Лист согласования

к проекту приказа  департамента

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска

«О  проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов в муниципальном образовании город Нефтеюганск»

| 1.Визы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | подпись, дата согласования | инициалы, фамилия |  |
|  | Заместитель директора департамента |  |  | А.В.Скачков |  |
|  | Начальник отдела инрженерного обеспечения |  |  | Н.А.Ильченко |  |
|  | Исполняющий обязанности начальника организационно-правового отдела |  |  | Е.В.Чеботарева |  |
|  | Начальник отдела с управляющими организациями и товариществами собственников жилья |  |  | В.В.Маташкова |  |

2.Проект разработан:

Главным специалистом отдела инженерного обеспечения Н.В.Артюховой

Телефон: 230216

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка: