ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

город нефтеюганск

хмао-югры

проект внЕсения изменений в

документ территориального планирования

«генеральный план города нефтеюганска»

положения о территориальном планировании

Омск - май2026 г.

# 1 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики.

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

### Размещение объектов социальной инфраструктуры

#### Физкультурно-оздоровительные сооружения

– лыжнороллерная трасса (участок 1),

#### Объекты торговли и общественного питания

– нежилое здание кафе с помещениями торгового назначения (участок 2),

– магазин автозапчастей (участок 2)

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Транспорт и улично-дорожная сеть

Строительство транспортных развязок в одном уровне на пересечении магистральных улиц общегородского значения: ул. Парковая — ул. Сургутская; ул. Мира — дорога вдоль берега протоки.

Планируется строительство сервисного комплекса обслуживания автотранспорта, автомойка (участок 2).

### Размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения города Нефтеюганска предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

– разработка рабочей и проектной документации на строительство нового городского водозабора из подземных вод на перспективной площадке «Березовый остров»;

– строительство нового городского водозабора «Березовый остров», включающего в себя двадцать две артезианские водозаборные скважины, производительностью 25 тыс. куб.м/сут;

– реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений подземных вод и насосной станции второго подъема (без изменения местоположения, с учетом строительства станции очистки и повторного использования промывной воды, поступающей от очистных сооружений поверхностных и подземных вод), с возможностью увеличения производительности на расчетный срок до 50 тыс. куб.м/сут;

– сохранение поверхностного водозабора для технических нужд города, мощностью 21,2 тыс. куб. м/сут;

– реконструкция существующих водопроводных очистных сооружений поверхностных вод, без изменения местоположения и с сохранением существующей мощности 21,2 тыс. куб. м/сут;

– строительство водовода «Березовый остров – ВОС» (от водозаборных сооружений до водопроводных очистных сооружений г. Нефтеюганск) из полиэтилена диаметром 800 мм в количестве двух ниток, протяженностью 5,2 км;

– строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, протяжённостью 3,5 км.

на расчетный срок:

– разведка и (или) переоценка запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Нефтеюганска в объеме 50 тыс. куб.м/сут;

– увеличение суммарной производительности нового городского водозабора «Березовый остров» с 25 тыс. куб.м/сут до 50 тыс. куб.м/сут;

– строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, протяжённостью 19,3 км;

– замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, на новые из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001, а также закольцевать магистральные сети для повышения надёжности системы водоснабжения;

– гидравлический анализ системы с построением компьютерной модели для целей анализа и учёта подключения новых потребителей специализированной программой;

– водоснабжение промпредприятий предусмотреть от индивидуальных водозаборных сооружений;

- предусмотреть тампонирование скважин, при нарушении охранных зон.

#### Водоотведение

По реконструкции и развитию системы водоотведения города Нефтеюганска предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием), общей протяженностью 9,4 км.

# параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ), за исключением линейных объектов

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественно-деловая зона | 4,8 | 3 | - |
|  | Общественно-деловая зона, в том числе многофункционального назначения | 5,7 | 2 | - |
| 2.1 | объекты местного значения: |  |  |  |
|  | нежилое здание кафе с помещениями торгового назначения |  |  |  |
|  | сервисный комплекс обслуживания автотранспорта |  |  |  |
|  | автомойка |  |  |  |
|  | магазин автозапчастей |  |  |  |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | 30,5 | 2 | - |
|  | Рекреационная зона | 111,7 | - | - |
| 4.1. | объекты местного значения: |  |  |  |
|  | лыжнороллерная трасса |  |  |  |