АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017 										       № 158-нп

г.Нефтеюганск

Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения в муниципальном образовании город Нефтеюганск

В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения в муниципальном образовании город Нефтеюганск согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Виер М.Г.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Ю.Тальянова.

Глава города Нефтеюганска 						         С.Ю.Дегтярев

|  | Приложение к постановлению администрации города от 03.10.2017 № 158-нп |
| --- | --- |

Система

мониторинга состояния системы теплоснабжения в муниципальном образовании город Нефтеюганск

1.Настоящая система мониторинга состояния системы теплоснабжения в муниципальном образовании город Нефтеюганск (далее – система мониторинга) определяет механизм взаимодействия между департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска и теплоснабжающей организацией при проведении системы мониторинга.

2.Система мониторинга – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3.Целью создания и функционирования системы мониторинга являются:

3.1.Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

3.2.Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

3.3.Снижение количества аварийных ремонтов и переходов к планово-предупредительным ремонтам.

3.4.Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4.Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1.Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

4.2.Оптимизация процесса формирования плана по проведению ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4.3.Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5.Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях:

5.1.На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

5.2.На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

6.Система мониторинга включает в себя:

6.1.Сбор и предоставление данных.

6.2.Обработку и хранение данных.

6.3.Анализ данных мониторинга.

7.Сбор данных организуется на бумажном и электронном носителях.

8.На объектовом уровне собирается следующая информация:

8.1.Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей.

8.2.Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей.

8.3.Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов).

8.4.Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

8.5.Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

8.6.Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

8.7.Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

9.На муниципальном уровне собирается следующая информация:

9.1.Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

9.2.Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

9.3.Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

10.Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в отдел инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска информацию в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

11.Материалы мониторинга хранятся в отделе инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

12.Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

13.Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится главным специалистом отдела инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организации.

14.Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

15.Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.