ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи в государственную собственность

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имущества

муниципального образования город Нефтеюганск

Принято Думой города

21 февраля 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)                    и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 22.08.2004                          № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                  в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями, руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по экономическому развитию, Дума города решила:

1.Согласовать передачу в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имущество согласно приложению.

2.Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы               			                                         Н.Е. Цыбулько

21 февраля 2018 года

№ 341-VI

Приложение

к решению Думы города Нефтеюганска

от 21.02.2018 № 341-VI

| п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийные сигналы ус-ва со световой и звуковой индикацией | 9 | 286 930,44 |
| 2 | Автоматический фильтр обезжелезивания серии АКВАЛАЙН, тип BR | 2 | 149 336,00 |
| 3 | Автоматический фильтр с активированным углем серии АКВАЛАЙН, тип АС | 2 | 143 030,00 |
| 4 | Автоматический фильтр умягчения серии АКВАЛАЙН, тип SF | 2 | 166 690,00 |
| 5 | Вакуумная станция производительность 666 л/мин | 1 | 974 929,20 |
| 6 | Двухдверный дезинфектор с откидными дверями G7826 | 1 | 4 856 000,00 |
| 7 | Камера дезинфекционная паровая DGM – 2000 | 1 | 6 900 000,00 |
| 8 | Компрессорная станция (винтовой, воздушного охлаждения с ресивером 500 л) | 2 | 3 698 514,50 |
| 9 | Комплект раздаточных трубопроводов и арматуры | 1 | 306 700,00 |
| 10 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D2 (1500 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм-2x Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – кислород – 1х Верхнее освещение -35 Ватт -1х Нижнее освещение -36 Ватт – 1х Выключатель верхнего освещения -1х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO –белая без крышки -2х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO –белая со светодиодом без крышки – 2х Автомат защиты эл. Цепей – 2х Пульт для вызова медперсонала, выключатель освещения для чтения – 1х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 –кислород -1х | 74 | 4 081 100,00 |
| 11 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D3 (1500 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм – 4х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2-кислород -1х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –сжатый воздух -1х Разъем быстрого соединения DIN13260-2- вакуум – 1х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки – 6х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки -2х Автомат защиты эл. Цепей – 2х Контактная гильза защит. Соединения АВВ, -элементарная Jack Bush -4х Штекер разъема быстрого соединения –DIN13260-2 –кислород -1х Штекер разъема быстрого соединения –DIN13260-2 –сжатый воздух -1х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2-вакуум – 1х Расходомер – увлажнитель MZ 103 F-1х Редукционный клапан вакуум VR 01-1х Контейнер-сборник с крышкой 2л -2х Подвесная штанга универсальная 900 мм – 1х Держатель штанги на рельс -1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм) -1х | 3 | 436 500,00 |
| 12 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D3 (1650 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм – 4х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –кислород – 1х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – сжатый воздух -1х Разъем быстрого соединения DIN 13260 -2 - вакуум – 1х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки – 4х Электророзетка МOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки – 1х Автомат защиты эл. Цепей – 2х Контактная гильза защит. Соединения АВВ, - элементарная Jack Bush -4x Штекер разъема быстрого соединения – DIN13260 -2 – кислород -1х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – сжатый воздух -1х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – вакуум – 1х Расходомер – увлажнитель MZ 104 F – 1x Редукционный клапан вакуум VR 01 -1x Контейнер-сборник с крышкой 2 л -1х Подвесная штанга универсальная 900 мм -1х Держатель штанги на рельс – 1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм) – 1х | 1 | 132 320,00 |
| 13 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D3 (1500 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400мм -4х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – кислород -2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – сжатый воздух -1х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – вакуум-1х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки -6х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки – 2х Автомат защиты эл. Цепей -2х Контактная гильза защит. Соединения АВВ –элементарная Jack Bush -4х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – кислород -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – сжатый воздух -1х Штекер разъема быстрого соединения -DIN 13260-2 – вакуум 1х Расходомер – увлажнитель МZ 103F-1х Редукционный клапан вакуума VR 01-1x Контейнер –сборник с крышкой 2л -2х Подвесная штанга универсальная 900 мм – 1х Держатель штанги на рельс -1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм)-1х | 9 | 1 404 000,00 |
| 14 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D2 (1650 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм-2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – кислород -2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2-сжатый воздух -2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2- – вакуум -2х Верхнее освещение -14 Ватт -1х Нижнее освещение -36 Ватт -1х Выключатель освещения -2х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки -8х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки -2х Автомат защиты эл. Цепей -3х Контактная гильза защит. Соединения АВВ, -элементарная Jack Bush -6x Розетка для мониторинга -1х Штекер разъема быстрого соединения –DIN 13260-2 – кислород -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260 -2 – сжатый воздух -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 –вакуум -2х Расходомер – увлажнитель MZ 103 F-1х Редукционный клапан вакуума VR 01 -1х Контейнер-сборник с крышкой 2л -2х Подвесная штанга универсальная 900 мм -1х Держатель штанги на рельс -1 х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм)-1х | 2 | 350 000,00 |
| 15 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D2 (1200мм на опорах) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм -2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – кислород – 2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2- сжатый воздух- 2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2-вакуум -1x Верхнее освещение -14 Ватт -1х Нижнее освещение -36 Ватт – 1х Выключатель освещения – 2х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки – 8х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки -2х Автомат защиты эл. Целей -3х Контактная гильза защит. Соединения АВВ, –элементарная Jack Bush – 4x Розетка для мониторинга -1х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2- кислород-2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – сжатый воздух -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 –вакуум -1х Расходомер – увлажнитель МZ 103 F-1x Редукционный клапан вакуума VR 01-1x Контейнер-сборник с крышкой 2л – 2х Подвесная штанга универсальная 900 мм – 1х Держатель штанги на рельс -1х Полка на мед. Рельс консоли (300 х 250 мм)-1х | 2 | 390 000,00 |
| 16 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D2 (1650 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм -2х Разъем быстрого соединения DIN13260-2 – кислород -2х Разъем быстрого соединения DIN13260-2 – сжатый воздух – 2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –вакуум -1х Верхнее освещение -14 Ватт – 1х Нижнее освещение -36 Ватт -1х Выключатель освещения -2х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки -8 х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки -2х Автомат защиты эл. Цепей –3х Контактная гильза защит. Соединения АВВ,- элементарная Jack Bush -6x Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – кислород -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN13260-2 –сжатый воздух-2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN13260-2 вакуум -1х Расходомер – увлажнитель MZ 103 F -1x Редукционный клапан вакуума VR01-1x Контейнер-сборник с крышкой 2л -2х Подвесная штанга универсальная 900 мм -1х Держатель штанги на рельс – 1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм) -1х | 1 | 170 000,00 |
| 17 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D3 (1650 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм -4х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –кислород -2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –сжатый воздух – 1х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –вакуум – 1х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки -8х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки – 2х Автомат защиты эл. Цепей -3х Контактная гильза защит. Соединения АВВ,-элементарная Jack Bush -4x Штекер разъема быстрого соединения –DIN 13260-2 – кислород -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – сжатый воздух -1х Штекер разъема быстрого соединения – DIN13260-2 – вакуум – 1х Расходомер – увлажнитель MZ 103 F-1x Редукционный клапан вакуума VR 01 -1x Контейнер-сборник с крышкой 2л -2х Подвесная штанга универсальная 900 мм – 1х Держатель штанги на рельс -1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм) -1х | 4 | 600 000,00 |
| 18 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D2 (2000 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 600 мм – 2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – кислород -2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – сжатый воздух – 2х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 – вакуум -1х Верхнее освещение -14 Ватт – 1х Нижнее освещение -36 Ватт -1х Выключатель освещения -2х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки -13х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки -3х Автомат защиты эл. Цепей – 4х Контактная гильза защит. Соединения АВВ,- элементарная Jack Bush -6x Розетка для мониторинга -1 х Штекер разъема быстрого соединения –DIN 13260-2 –кислород -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN13260-2 – сжатый воздух -2х Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2-вакуум – 1х Расходомер - увлажнитель МZ 103F-1x Редукционный клапан вакуума VR 01 1x Контейнер-сборник с крышкой 2л.- 2х Подвесная штанга универсальная 900 мм -1х Держатель штанги на рельс -1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм) -1х | 3 | 594 900,00 |
| 19 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, вариант исполнения RN07/D3 (1650 мм) с принадлежностями. Встроенная медпланка 400 мм – 4х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –кислород -1х Разъем быстрого соединения DIN 13260-2 –вакуум -1х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая без крышки -4х Электророзетка MOSAIC-SCHUKO белая со светодиодом без крышки -2х Автомат защиты эл. Цепей -2х Контактная гильза защит. Соединения АВВ,-элементарная Jack Bush – 4x Штекер разъема быстрого соединения – DIN 13260-2 – кислород -1х Штекер разъема быстрого соединения –DIN 13260-2 – вакуум -1х Расходомер –увлажнитель MZ103 F-1x Редукционный клапан вакуума VR 01 -1x Контейнер-сборник с крышкой 2л. -2х Подвесная штанга универсальная 900 мм -1х Держатель штанги на рельс -1х Полка на мед. Рельс консоли (300х250 мм) -1х | 5 | 626 000,00 |
| 20 | Модуль медицинский климатизированный стерильный БЕРВЕР Производитель: «BERVER GmbH (Германия), Год выпуска оборудования: 2013 год-по Муниципальному контракту №0187300012813000643-0216672-03 на поставку оборудования от «19» декабря 2013 г. Для МБУЗ «НГБ им В.И. Яцкив» по адресу: 628307, ХМАО-Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, микрорайон 7, здание роддома строение 13 | 1 | 9 673 200,00 |
| 21 | Накопительная емкость воды умягченной 1000 л. | 1 | 110 840,00 |
| 22 | Накопительная емкость воды деионизованной 220 л | 1 | 53 745,00 |
| 23 | Обратноосмотическая мембранная установка серии ОСМОТЕК 25-3 | 1 | 457 620,00 |
| 24 | Поэтажная коробка на 1 газ (кислород) | 3 | 49 876,50 |
| 25 | Поэтажная коробка на 1 газ (закись азота) | 2 | 33 251,00 |
| 26 | Поэтажная коробка на 2 газа (сжатый воздух, вакуум) | 2 | 53 279,06 |
| 27 | Прибор для стерильной упаковки медицинской продукции методом термосварки hd 470 MS 8 | 1 | 110 000,00 |
| 28 | Раздаточный насос воды исходной СМ-А (Grundfos) | 1 | 156 880,00 |
| 29 | Рампа разрядная (закись азота) 2*3 баллона | 1 | 254 244,40 |
| 30 | Раздаточный насос воды умягченной СМ (Grundfos) | 1 | 436 595,00 |
| 31 | Раздаточный насос воды деионизованной СМ (Grundfos) | 1 | 374 829,00 |
| 32 | Самопромывной механический фильтр | 1 | 35 015,00 |
| 33 | Стерилизатор паровой DGM AND-400 | 2 | 12 600 000,00 |
| 34 | Стол для упаковки стерилизационных материалов: DSM-TSR12.7.N | 7 | 341 950,00 |
| 35 | Стол для упаковки стерилизационных материалов: DGM-TSR12.7.N Полка для упаковочного стола: DGM-TPD-12.7 | 2 | 114 000,00 |
| 36 | Стол для упаковки стерилизационных материалов: DGM-TSR16.7.N. | 4 | 260 600,00 |
| 37 | Стеллаж для стерилизации корзин с 5 полками: DGM-TRP 6/120-5p | 8 | 1 088 000,00 |
| 38 | Стол для упаковки стерилизационных материалов: DGM-TSR19.7.N | 3 | 213 930,00 |
| 39 | Стол рабочий с встроенной подсветкой для контроля, сортировки и предстерилизационной упаковки текстильных изделий: DGM-FSRP | 1 | 260 000,00 |
| 40 | Светильник медицинский операционный бестеневой (потолочная модель) Merilux X5. Merivaara (Финляндия) | 10 | 3 633 480,00 |
| 41 | Транспортная тележка для стерильного белья: DGM-TWZ-91bb | 3 | 656 100,00 |
| 42 | Установка аэрации воды | 1 | 437 150,00 |
| 43 | Установка моечная ультразвуковая DGM-QX-1200 | 1 | 1 750 000,00 |
| 44 | Канализационные сети, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, местоположение установлено относительно ориентира (нежилое здание), расположенного в границах участка, адрес ориентира: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение № 9 | Протяженность 85 м | 635 955,17 |
| 45 | Электрические сети, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, местоположение установлено относительно ориентира (нежилое здание), расположенного в границах участка, адрес ориентира: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение № 9 | Протяженность 102 м | 28 336 146,84 |
| 46 | Сети водопроводные, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, местоположение установлено относительно ориентира (нежилое здание), расположенного в границах участка, адрес ориентира: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение № 9 | Протяженность 23 м | 198 419,42 |
| 47 | Тепловые сети, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, местоположение установлено относительно ориентира (нежилое здание), расположенного в границах участка, адрес ориентира: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение № 9 | Протяженность 6 м | 132 151,78 |